SUBIECTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

LA DISCIPLINA DE SPECIALITATEA

“INSTALAŢII ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE”

- SPECIALIZAREA ELECTROENERGETICĂ-

- Ce sunt curbele de sarcină şi cum se face aplatisarea lor?

- Care sunt principalii indicatori ai unei curbe de sarcină?

- Cum se dimensionează puterea transformatoarelor cu metoda coeficientului de cerere?

- Cum se exploatează economic un post de transformare?

- Ce este uzura fizică şi cea morală a unui echipament electric?

- Cum se dimensionează puterea transformatoarelor cu metoda coeficientului de umplere a curbei de sarcină?

- Explicaţi efectul pelicular.

- Explicaţi efectul de proximitate.

- Ce sunt şi cum se clasifică siguranţele fuzibile?

- Cum se aleg şi se verifică siguranţele fuzibile?

- Care sunt caracteristicile siguranţelor fuzibile?

- Unde se montează şi unde nu se montează siguranţele fuzibile?

- Cum se aleg şi se verifică contactoarele?

- Cum se aleg şi se verifică releele termice?

- Cum se simbolizează echipamentele de joasă tensiune?

- Cum se aleg şi se verifică întreruptoarele automate de joasă tensiune?

- Cum se calculează reglajul protecţiilor liniilor electrice aeriena de joasă tensiune?

- Care sunt calităţile unei protecţii electrice?

- Cum se asigură selectivitatea instalaţiilor de protecţie de joasă tensiune?

- Care sunt principalele tipuri constructive de relee de protecţie?

- Care sunt principalele tipuri de caracteristici ale releelor de protecţie?

- Care este principiul de realizare a protecţiei de curent?

- Care sunt tipurile de protecţii simple?

- Care sunt principalele defecte ce pot apare în liniile electrice şi transformatoarele electrice?

- Care sunt principalele tipuri de protecţii ale unei linii electrice?

- Care sunt principalele protecţii ale transformatoarelor de putere?

- Care sunt principalele defecte care pot apare în generatoarele sincrone?

- Care sunt principalele protecţii ale generatoarelor electrice?

- Care sunt principalele protecţii ale motoarelor electrice?

- Care este principiul de funcţionare al protecţiilor numerice?

- Ce factori influenţează electrocutarea?

- Cum influenţează modul de tratare a neutrului modul de protecţie împotriva tensiunii de atingere periculoase?

- Ce este atingerea directă şi indirectă, tensiunea de atingere şi tensiunea de pas?

- Care sunt metodele de protecţie împotriva tensiunii de atingere periculoase?

- Cum se calculează rezistenţa prizelor de pământ artificiale?

- Care sunt sistemele de protecţie prin legare la pamânt?

- Care sunt sistemele de protecţie prin legare la nul?

- Care sunt sistemele de protecţie prin reducerea timpului de defect?

- Cum se calculează pierderile în liniile electrice?

- Care sunt pierderile în transformatoare?

- Cum se determină pierderile din motoarele electrice?

- Care sunt metodele de reducere a pierderilor în reţelele electrice?

- Ce sunt bilanţurile energetice şi cum se clasifică acestea? Cum se determină energia utilă?

- Care sunt pierderile electrice?

- Cum se întocmeşte un bilanţ energetic?

- Care sunt indicatorii de eficienţă energetică?

- Care sunt parametrii calitativi ai energiei electrice?

- Tensiunea ca parametru calitativ.

- Influenţa frecvenţei asupra echipamentelor.

- Consumul specific cumulat.

Preşedinte de comisie,

- Prof.dr.ing. Ion MIRCEA