SUBIECTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE

# INSTALAŢII TERMICE ÎN CTE

-SPECIALIZAREA CENTRALE TERMOELECTRICE-

- Cum se determină, teoretic şi experimental, puterea calorică a combustibililor?

- Cum influenţează calitatea combustibilului randamentul cazanelor?

- Cum se determină debitul de aer necesar arderii?

- Cum se determină debitul de gaze arse?

- Ce este coeficientul de exces de aer?

- Cum se construieşte şi cum se utilizează triunghiul arderii?

- Cum se calculează şi se determină temperatura de ardere şi cum se modifică aceasta pe circuitul gazelor arse?

- Cine influenţează şi cum temperatura la baza coşului?

- Ce rol are coşul de fum?

- Cum se clasifică cazanele de abur?

- Cum se clasifică cazanele de apă fierbinte?

- Care sunt principalele elemente componente ale cazanelor?

- Care sunt principalii parametrii funcţionali ai cazanelor?

- Care sunt schemele termice şi cum funcţionează cazanele cu circulaţie naturală?

- Care sunt schemele termice şi cum funcţionează cazanele cu circulaţie forţată?

- Care sunt schemele termice şi cum funcţionează cazanele cu trecere forţată?

- Cine influenţează arderea şi care sunt principalele tipuri de focare?

- Prezentaţi pe scurt princpiul de funcţionare ale principalelor tipuri de focare.

- Cum se reglează sarcina cazanului?

- Cum se reglează temperatura aburului supraîncălzit?

- Care sunt principalele tipuri de pierderi care apar la cazane?

- Care sunt metodele de reducere a acestor pierderi?

- Cum se calculează randamentul cazanului prin metoda de calcul exact?

- Cum se calculează randamentul cazanului prin metoda rapidă de calcul?

- În ce constă calculul termic al focarului?

- Care este algoritmul calculului termic al cazanului?

- Care este algoritmul pentru calculul hidraulic al cazanului?

- Care este rolul unui electrofiltru şi care sunt indicatorii săi de eficienţă energetică?

- Care este principiul de funcţionare al unui electrofiltru?

- Analizaţi comparativ principalele tipuri  constructive de turbine.

- Cum se determină randamentul unei turbine cu abur şi care sunt metodele de îmbunătăţire ale acestuia?

- Cum se determină consumurile specifice ale turbinelor cu abur? Valori.

- Prezentaţi schematic elementele constructive şi diagramele de funcţionare ale turbinelor cu acţiune.

- Prezentaţi schematic elementele constructive şi diagramele de funcţionare ale turbinelor cu reacţiune.

- Cum se realizează echilibrarea şi siguranţa în funcţionare a unei turbine cu abur?

- Interstiţii şi vibraţii ale turbinei cu abur.

- Cum se determină randamentul unei centrale cu TG cu circuit deschis la ardere la presiune constantă? Diagrame.

- Cum se determină randamentul unei centrale cu TG cu circuit deschis la ardere la volum constant? Diagrame.

- Care sunt metodele de îmbunătăţire a randamentului centralelor cu turbine cu gaze cu circuit deschis?

- Care sunt limitările impuse creşterii de randament a CTG din punct de vedere constructiv?

- Cicluri mixte gaze-abur. Scheme – analize energetice.

- Care sunt cerinţele propuse schimbătoarelor de căldură?

- Cum se determină eficienţa termică a schimbătoarelor de căldură?

- Care este algoritmul de dimensionare al schimbătoarelor de căldură?

- Cum se pot îmbunătăţi parametrii energetici ai schimbătoarelor de căldură?

- Care sunt posibilităţile de aplicare pentru tipurile de schimbătoare de căldură cunoscute (constructiv, agenţi termici, parametrii)?

- Care sunt cerinţele de funcţionare şi principalii parametrii şi indicatori energetici ai condensatoarelor turbinelor cu abur?

- Cum se determină suprafaţa de schimb de căldură a condensatoarelor?

- Ce sunt, ce rol au şi ce tipuri constructive de ejectoare şi pompe de vid cunoaşteţi?

- Care este algoritmul de pornire şi cum se reglează puterea unui bloc energetic?

Preşedinte de comisie,

- Prof. dr.ing. Ion MIRCEA