SUBIECTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE

# “PARTEA ELECTRICĂ A CENTRALELOR”

-SPECIALIZAREA CENTRALE TERMOELECTRICE-

- Cum se dimensionează transformatoarele ( TSIB, TSIG, TEP) din PT cu metoda coeficientului de cerere?

- Cum se dimensionează transformatoarele ( TSIB, TSIG, TEP) din PT cu metoda coeficientului de umplere a curbei de sarcină?

- Care sunt indicatorii curbelor de sarcină?

- Cum se clasifică centralele electrice în funcţie de aceşti indicatori?

- Care sunt tipurile de scheme pentru alimentarea serviciilor interne de bloc?

- Care sunt tipurile de scheme de sisteme de bare?

- Care sunt avantajele şi dezavantajele fiecărei variante de schemă. Comparaţi (dacă este cazul).

- Care sunt tipurile de cuple şi care este rolul lor?

- Care sunt tipurile de blocaje pentru sistemele de bare?

- Cum se calculează secţiunea conductoarelor cu criteriul termic?

- Cum se calculează secţiunea conductoarelor cu criteriul densităţi de curent constant?

- Cum se calculează secţiunea conductoarelor cu criteriul căderii admise de tensiune?

- Cum se calculează secţiunea conductoarelor cu criteriul economic?

- Explicaţi metoda de tratare cu neutrul izolat.

- Explicaţi metoda de tratare cu neutrul tratat prin bobină.

- Explicaţi metoda de tratare cu neutrul tratat prin rezistenţă.

- Explicaţi metoda de tratare a neutrului legat direct la pământ.

- Care sunt principalele tipuri de defecte? Justificaţi necesitatea determinării curenţilor de scurtcircuit.

- Descrieţi etapele de calcul a curenţilor de scurtcircuit?

- Care sunt criteriile generale de  alegere şi verificare a echipamentelor electrice (întreruptoare, separatoare, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune)?

- Care sunt criteriile generale de  alegere şi verificare a căilor de curent primare?

- Cum se verifică stabilitatea termică a echipamentelor (întreruptoare, separatoare, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune)?

- Cum se verifică stabilitatea termică a căilor de curent primare?

- Cum se verifică stabilitatea dinamică a echipamentelor (întreruptoare, separatoare, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune)?

- Cum se verifică stabilitatea dinamică căilor de curent primare?

- Care sunt regimurile de funcţionare ale transformatoarelor de curent (TC) şi de tensiune (TT)?

- Ce este coeficientul de saturaţie?

- Care sunt mijloacele şi metodele de limitare ale curenţilor de scurtcircuit?

- Cum se aleg şi se verifică echipamentele de comutaţie şi protecţie de joasă tensiune?

- Care sunt principalele calităţi ale unei protecţii şi cum se realizează?

- Care sunt principalele tipuri de protecţii?

- Cum se calculează curenţii de pornire a protecţiei?

- Care sunt principalele protecţii ale generatoarelor electrice şi cum se calculează?

- Care sunt principalele protecţii ale transformatoarelor de putere mare şi cum se calculează?

- Cum se asigură protecţia împotriva tensiunilor de atingere periculoase?

- Care este algoritmul de calcul al instalaţiilor de legare la pământ?

- Care este algoritmul de dimensionare a unei instalaţii de iluminat?

- Ce este coordonarea izolaţiei şi cum se realizează?

- Cum se face protecţia la supratensiuni atmosferice a LEA?

- Cum se face protecţia la supratensiuni atmosferice a staţiilor electrice şi a clădirilor?

- Cum se face reglarea tensiunii în sistemele energetice?

- Cum se face reglarea frecvenţei în sistemele energetice?

- Ce este stabilitatea statică? Exemplificări.

- Ce este stabilitatea dinamică? Exemplificări.

- Cum se calculează pierderile în reţelele electrice?

- Care sunt măsurile care se impun pentru reducerea pierderilor în reţelele electrice?

- Ce este factorul de putere?

- Cum poate fi îmbunătăţit factorul de putere?

- Ce sunt bilanţurile energetice şi cum se clasifică?

- Care sunt etapele de întocmire şi analiză a acestora?

Preşedinte de comisie,

- Prof.dr.ing. Ion MIRCEA