SUBIECTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE

# “SISTEME ELECTROENERGETICE”

- Care sunt parametri şi caracteristice transformatoarelor de forţă?

- Cum se face proba de mers în gol a unui transformator?

- Cum se face proba de scurtcircuit a unui transformator?

- Care sunt condiţiile de cuplare în paralel a două transformatoare?

- Care sunt principiile de stingere a arcului electric?

- Ce este scurtcircuitul şi care sunt cauzele apariţiei lui?

- Ce tipuri de regimuri anormale apar?

- Ce tipuri de regimuri de avarie apar în sistemele electroenergetice?

- De ce este necesar calculul curenţilor de scurtcircuit?

- Care sunt metodele de calcul a curenţilor de scurtcircuit?

- Care este altgoritmul de calcul Ia cu metoda unităţilor absolute, unităţilor relative şi metoda componentelor simetrice?

- Cum se simbolizează întreruptoarele, separatorele, transformatoarele de curent şi transformatoarele de tensiune?

- Cum se aleg sistemele de bare?

- Cum se verifică stabilitatea termică a sistemelor de bare?

- Cum se verifică stabilitatea dinamică a sistemelor de bare?

- Care sunt ipotezele de calcul ale curenţilor de scurtcircuit?

- Cum se aleg întreruptoarele de înaltă tensiune?

- Cum se verifică întreruptoarele de înaltă tensiune?

- Cum se aleg transformatoarele de curent?

- De ce nu este indicată funcţionarea în gol a transformatorului de curent?

- Cum se verifică transformatoarele de curent?

- Cum se aleg transformatoarele de tensiune?

- Cum se verifică transformatoarele de tensiune?

- Cum se aleg descărcătoarele?

- Care sunt caracteristicile motoarelor asincrone?

- Cum se verifică descărcătoarele?

- Care sunt caracteristicile motoarelor asincrone?

- Care sunt metodele de pornire ale motoarelor asincrone?

- Care sunt metodele de îmbunătăţire a stabilităţii tranzitorii?

- Care sunt regimurile de funcţionare a generatoarelor sincrone?

- Ce sunt curbele în V ale generatoarelor sincrone?

- Care sunt limitările maşinii sincrone?

- Care sunt condiţiile de cuplare  în paralel generatoarelor sincrone cu sistemul electroenergetic?

- Ce este RAT şi cum funcţionează?

- Ce este AAR şi când acţionează?

- Ce este DAS şi cum funcţionează?

- Ce este ADR şi cum funcţionează?

- Ce este rezerva de stabilitate?

- Ce este stabilitatea statică?

- Ce este stabilitatea dinamică?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda Newton-Raphson?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda Gauss?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda Gauss-Seidel?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda decuplată?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda decuplată rapidă?

- Cum se realizează reglajul centralizat al tensiunii şi reglajul intermediar al tensiunii?

- Cum se realizează reglajul local al tensiunii şi reglajul frecvenţei?

- Care sunt metodele de optimizare a funcţionării sistemului electroenergetic?

- Care este modelul transformatorului monofazat: ecuaţii matriciale?

- Care sunt caracteristicile statice ale principalelor tipuri de consumatori electrici?

Preşedinte de comisie,

## Prof.dr.ing. Ion MIRCEA