SUBIECTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Specializarea: ELECTROENERGETICĂ

# SESIUNEA Iunie – Iulie 2005

### Promoţia 2005

#### BAZELE TERMOTEHNICII

- Enumeraţi proprietăţile gazului perfect.

- Legea lui Avogadro. Definiţi molul.

- Ecuaţia termică de stare: relaţia matematică, semnificaţia mărimilor.

- Relaţiile de calcul pentru principiul I: sisteme închise şi sisteme deschise.

- Ecuaţii calorice. Călduri specifice.

- Principiul II, definiţii.Entropia. Definiţie. Relaţii de calcul pentru transformările reversibile.

- Entropia transformărilor ireversibile.

- Gazele reale. Proprietăţi.

- Ecuaţia Van der Waals.

- Vaporizarea la presiune constantă.

- Echilibru fazelor.

- Instalaţii termoenergetice cu abur.

- Ecuaţia Clapeyron.

- Metoda exergetică de analiză termodinamică.

- Aerul umed. Proprietăţi.Mărimi de stare ale aerului umed.

- Transformări simple ale aerului umed.

- Arderea combustibililor. Aerul necesar arderii.Controlul arderii. Utilizarea triunghiului arderii.

- Motoare cu ardere internă. Principiul de funcţionare.

- Randamentul termic al ciclurilor teoretice ale motoarelor cu ardere internă.

- Arderea normală şi arderea cu detonaţie.

- Compresoare.Compresorul teoretic şi real cu piston.Diagrama reală a compresorului tehnic.

- Diagrama entalpie-temperatură la arderea combustibililor.

##### BAZELE ELECTROTEHNICII

- Legea fluxului electric sub formă locală (diferenţială) şi integrală.

- Să se explice din punct de vedere fizic, de ce în interiorul unei suprafeţe  metalice, cîmpul electrostatic este nul.

- Legea legăturii dintre D,E,P. Explicaţi care mărimi au caracter fizic şi care au caracter matematic.

- Explicaţi necesitatea introducerii curentului de deplasare pornind de la legea conservării sarcinii electrice.

- Să se scrie legea inducţiei electromagnetice pentru corpuri în repaus şi să se explice de ce apar scântei electrice între capetele deschise ale unei spire, în cîmp magnetic variabil.

- Să se scrie legea inducţiei electromagnetice pentru corpuri în mişcare şi să se explice prin exemple de ce nu este valabil principiul relativităţii lui Galilei.

- Să se explice fizic şi matematic, necesitatea introducerii vectorului lui Poynting.

- De ce atît în mecanică cît şi în electrostatică, magnetostatică, etc, apare factorul 1/2 :        Ecin= mv2/2,  We = ED/2,  Wm= HB/2

- Să se explice de ce teoremele lui Kirchhoff sunt “teoreme” şi nu legi

- Două rezistenţe electrice pot fi în paralel dacă nu au nici un punct comun Justificaţi.

- În explicarea teoremei relaxaţiei poate fi invocată legea inducţiei electromagnetice Explicaţi de ce

- Daţi exemplu şi justificaţi de ce în anumite situaţii teoremele superpoziţiei, reciprocităţii, Thèvenin, de rezolvare a circuitelor electrice nu pot fi aplicate.

- Explicaţi care este semnificaţia fizică a constantei de timp în circuite electrice în regim tranzitoriu.

- Justificaţi necesitatea introducerii transformatei Laplace pentru circuite electrice în regim tranzitoriu, prin exemple.

- Justificaţi necesitatea descompunerii în serie Fourier pentru calculul circuitelor electrice.

- Rezolvarea în complex a circuitelor electrice în regim permanent sinusoidal este o modalitate fizică sau matematică de calcul Daţi exemple.

- Poate exista putere electrică imaginară Ce semnificaţie are în raport cu puterea electrică reală

- Explicaţi de ce în circuite electrice trifazate cu consumator în Y, în anumite situaţii nu există deplasarea neutrului, chiar când tensiunile pe fază sunt nesimetrice. Daţi exemple.

- Ce putere electrică se consumă pe firul de nul al unui circuit electric trifazat

- Teorema lui Thèvenin poate fi aplicată la circuite electrice trifazate

- Teorema lui Fortescu, de descompunere a unui sistem de trei fazori în componente simetrice, poate fi aplicată impedanţelor Z1,Z2,Z3ale consumatorilor trifazaţi?

- Un circuit electric trifazat poate fi rezolvat cu ajutorul unui circuit electric monofazat?

- Există o relaţie analoagă pentru deplasarea de curent ΔI, aşa cum este pentru deplasarea de tensiuneΔU?

- Ce secvenţe produc armonicele de forma 3n, 3n+1, 3n+2, într-un circuit trifazat nesinusoidal?

- Care este formula de calcul a puterilor active şi reactive, într-un circuit electric trifazat, în funcţie de componentele simetrice?

- Care este formula de calcul a puterilor active şi reactive, într-un circuit electric trifazat, în funcţie de armonici?

- Ce se înţelege prin conectarea în cascadă a mai multor cuadripoli?

- Ce se înţelege prin conectarea în serie a mai multor cuadripoli?

- Ce se înţelege prin conectarea în paralel a mai multor cuadripoli?

- Care este condiţia de reciprocitate a unui cuadripol electric?

- Ce se înţelege prin impedanţa de intrare a unui cuadripol electric?Ce este adâncimea de pătrundere  a câmpului electromagnetic într-un conductor parcurs de curent electric, cu variaţie sinusoidală în timp?

- Explicaţi modul de producere al curenţilor electrici turbionari.

- Ce sunt pierderile prin curenţi turbionari?

###### MECANICA FLUIDELOR

###### 1. Care este parametrul(i) de care depind densitatea şi greutate specifică a unui fluid?

###### 2. Definiţi fluidul iudeal.

###### 3. Ce reprezintă tensiunea tangenţială dintre straturile adiacente ale unui fluid aflat în mişcare laminară. Formule. Semnificaţia mărilmilor.

4. Ce reprezintă vâscozitatea şi de câte feluri poate fi ea?

5. Ce influenţe are atingerea presiunii de vaporizare a lichidului într-o instalaţie hidraulică?

6. Ce reprezintă relaţia p(z)=p0+z şi cum a fost determinat?

7. Unde este situat centrul de presiune în cazul acţiunii presiunii unui lichid asupra unei suprafeţe curbe închise?

8.Ce reprezintă relaţia  dpρ+g⋅z=const. Semnificaţia mărimilor.

- De cine depinde valoarea presiunii în interiorul unui fluid aflat în repaus absolut?

- Cum se determină coeficientul de pierderi liniare (coeficientul lui Darcy) la curgerea laminară într-o conductă cilindrică circulară? Semnificaţia mărimilor.

- Care este formula generală de calcul a pierderilor liniare de sarcină într-o conductă de diametru constant? Semnificaţia mărimilor.

- Cum este distribuţia vitezei în cazul mişcării laminare în conducte circulare?

- Care sunt condiţiile mişcării laminare în conductele circulare?

- Când apar şi cum se determină pierderile locale de sarcină?

- Cum se determină pierderile locale de sarcină în cazul unei creşteri bruşte de secţiune?

- În ce condiţii şi cum se calculează coeficientul lui Darcy?

- Cum se determină viteza de curgere prin orificii?

- Care sunt regulile ce trebuie respectate la calculul reţelelor de conducte?

- Comparaţi principalele tipuri de reţele de conducte?

- Cum se determină panta hidraulică a unei conducte?

- Care sun avantajele utilizării unei reţele buclate de conducte?

- Care presiune se măsoară cu ajutorul unui manometru diferenţial cu tub U?

###### INSTALAŢII ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE

- Ce sunt curbele de sarcină şi cum se face aplatisarea lor?

- Care sunt principalii indicatori ai unei curbe de sarcină?

- Cum se dimensionează puterea transformatoarelor cu metoda coeficientului de cerere?

- Cum se exploatează economic un post de transformare?

- Ce este uzura fizică şi cea morală a unui echipament electric?

- Cum se dimensionează puterea transformatoarelor cu metoda coeficientului de umplere a curbei de sarcină?

- Explicaţi efectul pelicular.

- Explicaţi efectul de proximitate.

- Ce sunt şi cum se clasifică siguranţele fuzibile?

- Cum se aleg şi se verifică siguranţele fuzibile?

- Care sunt caracteristicile siguranţelor fuzibile?

- Unde se montează şi unde nu se montează siguranţele fuzibile?

- Cum se aleg şi se verifică contactoarele?

- Cum se aleg şi se verifică releele termice?

- Cum se simbolizează echipamentele de joasă tensiune?

- Cum se aleg şi se verifică întreruptoarele automate de joasă tensiune?

- Cum se calculează reglajul protecţiilor liniilor electrice aeriena de joasă tensiune?

- Care sunt calităţile unei protecţii electrice?

- Cum se asigură selectivitatea instalaţiilor de protecţie de joasă tensiune?

- Care sunt principalele tipuri constructive de relee de protecţie?

- Care sunt principalele tipuri de caracteristici ale releelor de protecţie?

- Care este principiul de realizare a protecţiei de curent?

- Care sunt tipurile de protecţii simple?

- Care sunt principalele defecte ce pot apare în liniile electrice şi transformatoarele electrice?

- Care sunt principalele tipuri de protecţii ale unei linii electrice?

- Care sunt principalele protecţii ale transformatoarelor de putere?

- Care sunt principalele defecte care pot apare în generatoarele sincrone?

- Care sunt principalele protecţii ale generatoarelor electrice?

- Care sunt principalele protecţii ale motoarelor electrice?

- Care este principiul de funcţionare al protecţiilor numerice?

- Ce factori influenţează electrocutarea?

- Cum influenţează modul de tratare a neutrului modul de protecţie împotriva tensiunii de atingere periculoase?

- Ce este atingerea directă şi indirectă, tensiunea de atingere şi tensiunea de pas?

- Care sunt metodele de protecţie împotriva tensiunii de atingere periculoase?

- Cum se calculează rezistenţa prizelor de pământ artificiale?

- Care sunt sistemele de protecţie prin legare la pamânt?

- Care sunt sistemele de protecţie prin legare la nul?

- Care sunt sistemele de protecţie prin reducerea timpului de defect?

- Cum se calculează pierderile în liniile electrice?

- Care sunt pierderile în transformatoare?

- Cum se determină pierderile din motoarele electrice?

- Care sunt metodele de reducere a pierderilor în reţelele electrice?

- Ce sunt bilanţurile energetice şi cum se clasifică acestea? Cum se determină energia utilă?

- Care sunt pierderile electrice?

- Cum se întocmeşte un bilanţ energetic?

- Care sunt indicatorii de eficienţă energetică?

- Care sunt parametrii calitativi ai energiei electrice?

- Tensiunea ca parametru calitativ.

- Influenţa frecvenţei asupra echipamentelor.

- Consumul specific cumulat.

###### SISTEME ELECTROENERGETICE

- Care sunt parametri şi caracteristice transformatoarelor de forţă?

- Cum se face proba de mers în gol a unui transformator?

- Cum se face proba de scurtcircuit a unui transformator?

- Care sunt condiţiile de cuplare în paralel a două transformatoare?

- Ce este scurtcircuitul şi care sunt cauzele apariţiei lui?

- Ce tipuri de regimuri anormale apar?

- Ce tipuri de regimuri de avarie apar în sistemele electroenergetice?

- De ce este necesar calculul curenţilor de scurtcircuit?

- Care sunt metodele şi ipotezele de calcul a curenţilor de scurtcircuit?

- Care este altgoritmul de calcul a curenţilor de scurtcircuit cu metoda unităţilor absolute, unităţilor relative şi metoda componentelor simetrice?

- Cum se simbolizează întreruptoarele, separatorele, transformatoarele de curent şi transformatoarele de tensiune?

- Cum se aleg sistemele de bare?

- Cum se verifică stabilitatea termică a sistemelor de bare?

- Cum se verifică stabilitatea dinamică a sistemelor de bare?

- Cum se aleg întreruptoarele de înaltă tensiune?

- Cum se verifică întreruptoarele de înaltă tensiune?

- Cum se aleg transformatoarele de curent?

- De ce nu este indicată funcţionarea în gol a transformatorului de curent?

- Cum se verifică transformatoarele de curent?

- Cum se aleg transformatoarele de tensiune?

- Cum se verifică transformatoarele de tensiune?

- Cum se aleg descărcătoarele?

- Care sunt caracteristicile motoarelor asincrone?

- Cum se verifică descărcătoarele?

- Care sunt caracteristicile motoarelor asincrone?

- Care sunt metodele de pornire ale motoarelor asincrone?

- Care sunt metodele de îmbunătăţire a stabilităţii tranzitorii?

- Care sunt regimurile de funcţionare a generatoarelor sincrone?

- Ce sunt curbele în V ale generatoarelor sincrone?

- Care sunt limitările maşinii sincrone?

- Care sunt condiţiile de cuplare  în paralel generatoarelor sincrone cu sistemul electroenergetic?

- Ce este RAT şi cum funcţionează?

- Ce este AAR şi când acţionează?

- Ce este DAS şi cum funcţionează?

- Ce este ADR şi cum funcţionează?

- Ce este rezerva de stabilitate?

- Ce este stabilitatea statică?

- Ce este stabilitatea dinamică?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda Newton-Raphson?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda Gauss?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda Gauss-Seidel?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda decuplată?

- Cum se calculează regimurile de funcţionare ale sistemului în regim permanent utilizând metoda decuplată rapidă?

- Cum se realizează reglajul centralizat al tensiunii şi reglajul intermediar al tensiunii?

- Cum se realizează reglajul local al tensiunii şi reglajul frecvenţei?

- Care sunt metodele de optimizare a funcţionării sistemului electroenergetic?

- Care este modelul transformatorului monofazat: ecuaţii matriciale?

- Care sunt caracteristicile statice ale principalelor tipuri de consumatori electrici?

REŢELE ELECTRICE

- Cum se clasifică reţelele electrice?

- Care sunt schemele tip pentru reţelele electrice?

- Care sunt elementele componente ale LEA?

- Care sunt elementele componente ale LEC?

- Care sunt şi cum se calculează parametrii LEA?

- Care sunt şi cum se calculează parametrii parametrii LEC?

- Care sunt şi cum se calculează parametrii parametrii transformatoarelor?

- Care sunt şi cum se calculează parametrii parametrii bobinelor?

- Care sunt şi cum se calculează parametrii parametrii condensatoarelor?

- Care sunt schemele echivalente pentru linii?

- Care sunt schemele echivalente pentru transformatoarele electrice?

- Cum se calculează secţiunea liniilor electrice cu criteriul termic?

- Cum se calculează secţiunea liniilor electrice cu criteriul economic?

- Cum se calculează secţiunea liniilor electrice cu criteriul căderii admise de tensiune?

- Cum se determină căderile de tensiune pe o linie lectrică?

- Rezolvarea reţelelor simplu buclate.

- Cum se rezolvă reţelele complex-buclate cu metodele de transfigurare?

- Care sunt metodele de tratare a neutrului?

- Ce condiţii au reţelele cu neutrul izolat?

- Cum se determină curentul de defect?

- Ce avantaje şi ce dezavantaje are sistemul cu neutrul izolat?

- Cum se calculează valoarea inductivităţii de tratare a neutrului?

- Cum se poate face reglajul inductivităţii bobinei de stingere?

- Cum se calculează valoarea rezistenţei de tratare a neutrului?

- Când este indicată tratarea prin bobină de stingere?

- Când este indicată tratarea prin rezistenţă?

- Cum se conectează elementele de tratare în schemele electrice?

- Care sunt tipurile de scurtcircuite care apar în reţelele electrice?

- Care sunt metodele de limitare a curenţilor de scurtcircuit?

- Care sunt cauzele unui factor de putere scăzut?

- Care sunt dezavantajele unui factor de putere scăzut?

- Cum poate fi îmbunătăţit factorul de putere cos?

- Care sunt tipurile de scheme cu simplu sistem de bare?

- Care sunt tipurile de scheme cu dublu sistem de bare?

- Care sunt tipurile de cuple care apar în schemele staţiilor electrice? Exemplificaţi prin scheme de staţii.

- Ce rol au barele de transfer?

- Care este rolul cuplelor în schemele staţiilor electrice?

- Ce roluri are neutrul legat direct la pământ în reţeaua de joasă tensiune?

- Care sunt condiţiile impuse reţelelor cu neutrul legat direct la pământ de înaltă tensiune?

- Ce sunt manevrele şi ce scopuri au?

- Ce sunt blocajele şi ce rol au? Tipuri de blocaje.

- Faceţi o comparaţie între LEA şi LEC la aceeaşi lungime şi secţiune.

- Cum influenţează tensiunea încărcarea maximă a LEC?

- Cum se face protecţia LEA împotriva supratensiunilor atmosferice?

Preşedinte Comisie,

Prof.dr.ing. Ion MIRCEA