# FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ

# SECŢIA: CONSTRUCŢII ELECTROTEHNICE

TEMATICA

pentru examenul de licenţă – sesiunea iulie 2005

# DISCIPLINA: BAZELE ELECTROTEHNICII

- Linii de câmp electric.

- Teorema potenţialului electrostatic.

- Suprafeţe echipotenţiale (definiţie - proprietăţi).

- Teorema lui Gauss.

- Legea fluxului electric (enunţ, forma integrală, forma locală).

- Condiţia de echilibru electrostatic.

- Transfigurarea serie şi transfigurarea derivaţie în reţelele de condensatoare.

- Relaţii de transfigurare stea-triunghi în reţele de condensatoare.

- Legea polarizaţiei temporare.

- Legea legăturii dintre vectorii D,E, P.

- Expresia densităţii de energie a câmpului electric.

- Teoremele forţelor generalizate în câmp electric.

- Teorema potenţialului electrocinetic staţionar.

- Legea conservării sarcinii electrice.

- Teorema continuităţii liniilor de curent.

- Legea conducţiei electrice.

- Legea transformării de energie în procesul de conducţie electrică (Joule-Lenz).

- Elemente de circuit în c.c.

- Teoremele lui Kirchhoff în curent continuu.

- Transfigurarea serie şi transfigurarea derivaţie în c.c.

- Relaţii de transfigurare stea-triunghi în reţele de rezistoare.

- Ecuaţia generală în potenţiale de noduri în c.c.

- Teoremele conservării puterilor în reţele de c.c.

- Teoremele generatoarelor echivalente in c.c.

- Teorema transferului maxim de putere în c.c.

- Formula lui Ampère.

- Teorema lui Ampère.

- Legea magnetizaţiei temporare.

- Legea fluxului magnetic.

- Formula lui Biot- Savart- Laplace.

- Legea inducţiei electromagnetice.

- Legea circuitului magnetic.

- Teorema refracţiei liniilor de câmp magnetic.

- Rezistenţă magnetică (reluctanţă). Permeanţă.

- Legea lui Ohm pentru o latură de circuit magnetic.

- Teoremele lui Kirchhoff pentru circuitele magnetice.

- Categorii de inductivităţi.

- Expresia energiei câmpului magnetic pentru un sistem izolat de circuite electrice.

- Expresia densităţii de energie a câmpului magnetic.

- Teoremele forţelor generalizate în câmp magnetic.

- Valoarea efectivă a unei mărimi sinusoidale.

- Imaginea complexă a unei mărimi sinusoidale.

- Teoremele reprezentării în complex.

- Parametrii unui dipol liniar pasiv în regim sinusoidal.

- Expresii ale puterilor în regim sinusoidal.

- Impedanţele complexe ale elementelor ideale pasive în regim sinusoidal.

- Ecuaţiile în complex ale bobinelor ideale cuplate magnetic.

- Teoremele lui Kirchhoff în complex.

- Impedanţa şi impedanţa complexă a circuitului serie R, L, C.

- Transfigurarea conexiunii derivaţie în complex.

- Ecuaţia generală în potenţiale de noduri în complex.

- Teoremele generatoarelor echivalente în complex.

- Teoremele de conservare a puterilor în regim sinusoidal.

- Condiţiile transferului maxim de putere activă în regim sinusoidal.

- Elemente caracteristice rezonanţei circuitului serie R, L, C.

- Elemente caracteristice rezonanţei circuitului derivaţie R, L, C.

- Valoarea efectivă a unei mărimi periodice.

- Coeficient de distorsiune. Factor de vârf. Factor de formă.

- Expresiile puterilor în regim periodic nesinusoidal.

- Condiţiile iniţiale ale unui regim tranzitoriu. Teoreme de continuitate.

- Circuitul serie R-C conectat la o sursă de tensiune constantă.

- Circuitul serie R-L conectat la o sursă de tensiune constantă.

- Schemele operaţionale ale elementelor ideale pasive de circuit.

- Forma operaţională a teoremelor lui Kirchhoff.

- Relaţii între valorile eficace ale mărimilor de fază şi de linie pentru receptoarele echilibrate în stea şi în triunghi, alimentate cu un sistem simetric de tensiuni.

- Puteri în circuitele trifazate în regim simetric.

- Deplasarea neutrului, pentru un receptor în stea dezechilibrat, cu fir de nul.

- Ecuaţiile cuadripolului diport, în parametri fundamentali.

- Relaţia caracteristică legării în cascadă a cuadripolilor diporţi.

- Clasificarea filtrelor electrice, după forma curbei de răspuns.

- Pierderile unei bobine cu miez de fier.

- Teorema energiei electromagnetice.

- Expresia vectorului Poynting.

- Adâncimea de pătrundere a câmpului electromagnetic în conductoare masive (definiţie, formulă).

- Ecuaţiile telegrafiştilor pentru liniile electrice lungi.

Notă:

Subiectele vor fi tratate fără demonstraţii (acolo unde ar putea fi cazul), astfel: definiţii, enunţuri, expresii analitice.

## DISCIPLINA: MATERIALE ELECTROTEHNICE

- Postulatul I al lui Bohr;

- Postulat II al lui Bohr;

- Defectul punctiform de tip Frenkel;

- Clasificarea materialelor după structura benzilor de energie;

- Ecuaţia de mişcare a electronului în metal;

- Expresia conductivităţii electrice a metalelor;

- Rolul impurificării semiconductorilor;

- Expresia conductivităţii electrice în semiconductori puri;

- Expresia conductivităţii electrice în semiconductori impuri;

- Expresia generală a conductivităţii electrice în izolanţi;

- Sursele de purtători de sarcină în gaz;

- Caracteristica J(E) a gazelor;

- Descărcarea autonomă în gaz;

- Rigiditatea dielectrică. Definiţie;

- Surse de ionizare la străpungerea gazelor;

- Străpungerea lichidelor;

- Străpungerea termică a izolanţilor solizi;

- Polarizarea electronică. Limita de frecvenţă;

- Polarizarea ionică. Limita de frecvenţă;

- Polarizarea de orientare. Limita de frecvenţă;

- Expresia factorului de pierderi;

- Expresia pierderilor dielectrice;

- Sursele pierderilor dielectrice;

- Pierderi în fier prin histerezis;

- Pierderi în fier prin curenţi turbionari;

### DISCIPLINA: APARATE  ELECTRICE

- Aparate de comutaţie. Definiţie. Clasificare. Exemple.

- Reaprinderea si reamorsarea arcului de comutaţie: efecte

- Conectarea circuitelor RL si RC la tens.cont. -Conectarea bateriilor de condensatoare

- Conectarea circuitelor RL la tens. alternativa. Curent de soc

- Limite de temperatura. Profil de anduranţă termica  (TEP)

- Stabilitatea dinamica si termica a aparatelor

- Scurtcircuite apropiate si depărtate de sursa (cu si fără RAT)

- Valori caracteristice ale curentului de scurtcircuit

- Capcitatea de comutaţie a aparatelor el. Curent de rupere limita si critic

- Curent de rupere simetric si asimetric. Reţea standard

- TTR la circuite cu o frecventa proprie

- Smulgeri de curent. Cauze si efect. Defect evolutiv

- Metode de calcul a TTR

- TTR la întreruptor şuntat cu o rezistenta

- TTR la inceputul unei linii lungi scurtcircuitate

- TTR la circuite cu doua frecvente proprii

- Deconectarea scurtcircuitelor apropriate (Defect Km.)

- Viteze de creştere a TTR

- Tipuri de scurtcircuite. Tensiunea de revenire. Coeficient de schemă.

- Deconectarea sarcinilor mici inductive (transf. in gol. reactoare)

- Influenta întreruptorului asupra deconectării sarcinilor mici inductive

- Masuri de reducere a supratensiunilor la deconectarea sarcinilor inductive

- Masuri de reducere a supratensiunilor la deconectarea sarcinilor capacitive

- Deconectarea sarcinilor mici capacitive (linii in gol)

- Caracterizarea TTR prin 4  5 si 7 parametri

- Evoluţia deconectării capacităţii funcţie de momentul inceperii separarii contactelor

- Calculul fortelor electrodinamice cu formula lui LAPLACE

- Forta dintre doua fire rectilinii coplanare (grafo-analitic)

- Forta dintre doua fire paralele

- Forta dintre doua spire circulare paralele

- Forta dintre un fir si un perete feromagnetic paralel

- Forta dintre 2 bare paralele (curbele lui Dwigt)

- Forta axiala la conductoare cu sectiunea variabila

- Incercari la rupere mono si trifazate. Echivalenta probabilista

- Inductanta circuitelor plane. Exemple

- Forta de intindere a buclei de curent

- Forta asupra curentului in nisa feromagnetica

- Camere de stingere cu efect de electrod. Exemple

- Camere de stingere cu suflaj magnetic. Exemple

- Forte electrodinamice in circuit monofaz. in regim tranz. si permanent

- Forte la bare trifazate in linie in regim tranzitoriu si permanent

- Forte la bare trifazate in triunghi in regim tranzitoriu si permanent

- Rezonanta barelor. Dimensionarea barelor colectoare

- Legile transferului de caldura

- Ecuatia transmiterii caldurii

- Incalzirea peretelui plan cu/fara pierderi. Rezistenţa termică.

- Incalzirea barei cu sectiune variabila

- Conductibilitatea termica echivalenta. Coef. echivalent de cedare a caldurii

- Variatia in timp a temperaturii la incalzirea in regim permanent

- Variatia in timp a temperaturii la incalzirea in regim intermitent

- Determinarea grafica a temperaturii de regim si a const. de timp termice

- Dimensionarea la scurtcircuit a conductoarelor

- Pierderi in miezuri si izolatii

- Radiatia. Coeficient global de cedare a caldurii

- Rezistenta contactului punctiform

- Dependenta rezistentei de contact de forţa de apasare. Variatia ei in timp

- Incalzirea punctului de contact

- Eroziunea contactelor. Migratia bruta. fina. prin punti

- Scheme de reducere a scinteierii contactelor

- Constructia contactelor. Principii de baza

- Relatii energetice in electromagneti

- Forta de atractie la un pol de electromagnet

- Schema echivalenta a circuitului magnetic al electromagnetului. Permeanţe reduse

- Schema echivalenta si diagrama fazoriala a bobinei electromagnetului de c.a.

- Vibratia si desprinderea armaturii electromagnetului

- Comportarea izolatiei la ST de scurtă si lungă durată

- Descărcare autonomă si legea lui Paschen

- Descărcarea prin avalanse, strimeri, lideri

- Conturnarea izolatorilor poluaţi

- Descărcări parţiale. Curba de viaţă

- Caracteristica V-A a arcului (statică si dinamică)

- Surse de ioni: termo si autoemisia, termoionizarea. Formula lui Saha

- Plasma. Raza Debay. Lungime Landau

- Contactoare statice de cc si ca

- Descărcătoare si eclatoare

DISCIPLINA: MAŞINI ELECTRICE

- Ecuaţiile transformatorului monofazat în complex, cu mărimile secundare raportate la primar: scriere şi semnificaţia mărimilor.

- Condiţiile de raportare a mărimilor secundare la primar.

- Relaţiile de raportare a mărimilor secundare la primar.

- Diagrama fazorială a transformatorului monofazat pentru sarcină inductivă.

- Schema echivalentă în „T” a transformatorului monofazat.

- Pierderile la funcţionarea în gol a transformatorului monofazat.

- Diagrama fazorială la funcţionarea în gol a transformatorului monofazat.

- Definiţia tensiunii nominale de scurtcircuit a transformatorului.

- Bilanţul de puteri active ale transformatorului monofazat.

- Reprezentarea grafică a caracteristicilor externe ale transformatorului.

- Definiţia grupei de conexiuni a transformatoarelor trifazate.

- Factorii de care depinde grupa de conexiuni a transformatoarelor trifazate.

- Condiţiile de cuplare şi funcţionare optimă a transformatoarelor în paralel.

- Reprezentarea caracteristicilor externe a două transformatoare în paralel, cu tensiuni nominale diferite.

- Consecinţa cuplării în paralel a două transformatoare cu grupe de conexiuni diferite. Abaterea admisibilă.

- Consecinţa funcţionării în paralel a două transformatoare cu tensiuni nominale de scurtcircuit diferite.

- Avantajul şi dezavantajele conexiunii zig-zag în secundar.

- Consecinţa funcţionării cu sarcină nesimetrică a transformatoarelor trifazate cu schema de conexiuni Y/y0.

- Definiţia raportului de transformare şi a factorului de raportare la transformatoarele trifazate.

- Posibilităţile de obţinere a câmpului magnetic învârtitor circular.

- Avantajele şi dezavantajul scurtării pasului înfăşurărilor de curent alternativ.

- Expresia tensiunii electromotoare induse într-o fază a înfăşurărilor de curent alternativ şi semnificaţia mărimilor.

- Regimurile de funcţionare ale maşinii asincrone în funcţie de alunecare.

- Mărimile rotorice ale maşinii asincrone, dependente de alunecare.

- Ecuaţiile în complex, cu mărimi raportate ale maşinii asincrone cu rotorul în mişcare.

- Diagrama fazorială a motorului asincron.

- Definiţia tensiunii nominale de scurtcircuit a maşinii asincrone.

- Reprezentarea grafică şi discuţia caracteristicii mecanice naturale a motorului asincron.

- Bilanţul de puteri active ale motorului asincron.

- Enunţarea metodelor de pornire ale motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit.

- Reglajul turaţiei motoarelor asincrone prin variaţia frecvenţei: caracteristicile mecanice şi indicii metodei.

- Reglajul turaţiei motoarelor asincrone prin introducerea de rezistenţe suplimentare în circuitul rotoric: caracteristicile mecanice şi indicii metodei.

- Cum se face frânarea contracurent a motoarelor asincrone ?

- Caracteristicile mecanice la frânarea dinamică a motoarelor asincrone.

- Enunţarea metodelor de reglare a turaţiei la motoarele asincrone.

- Expresiile simplificate ale cuplului electromagnetic.

- Bilanţul de puteri la funcţionarea în gol a motorului asincron.

- Schema echivalentă în „”a motorului asincron.

- Efectele reacţiei transversale a indusului la generatorul sincron (G.S.).

- Efectele reacţiei longitudinale a indusului la generatorul sincron (G.S.).

- Factorii de care depinde reacţia indusului la maşina sincronă.

- Diagrama fazorială la G.S. cu poli înecaţi, pentru sarcină capacitivă.

- Diagrama fazorială la G.S. cu poli aparenţi pentru sarcină inductivă.

- Reprezentarea grafică a caracteristicilor externe ale G.S. autonom; discuţie.

- Reprezentarea grafică a caracteristicilor de reglaj ale G.S. autonom; discuţie.

- Condiţiile de cuplare a G.S. în paralel cu reţeaua.

- Cum se verifică şi cum se îndeplineşte condiţia egalităţii frecvenţei la conectarea G.S. în paralel cu reţeaua ?

- Definiţia şi reprezentarea grafică a caracteristicii unghiulare statice la G.S. cu poli aparenţi, în paralel cu reţeaua.

- Cum se face redistribuirea puterii active între G.S. şi reţea ?

- Cum se face redistribuirea puterii reactive între G.S. şi reţea ?

- Reprezentarea grafică a curbelor în „V” la G.S. în paralel cu reţeaua.

- Reprezentarea grafică a curbelor în „V” la motorul sincron.

- Metodele de pornire ale motorului sincron.

- Rolul şi particularităţile constructive ale compensatorului sincron.

- Particularităţile motorului sincron în raport cu motorul asincron.

- Bilanţul de puteri active la motorul sincron.

- Caracteristica de scurtcircuit stabil al G.S.; justificare.

- Relaţiile pentru calculul paşilor înfăşurării buclate de curent continuu.

- Numărul căilor de curent ale înfăşurărilor de curent continuu.

- Relaţiile simplificate ale tensiunii electromotoare şi cuplului maşinilor de curent continuu.

- Efectele reacţiei transversale la generatorul de curent continuu.

- Rolul înfăşurării de compensaţie la maşina de curent continuu.

- Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească polii auxiliari ai maşinilor de curent continuu.

- Bilanţul de puteri şi ecuaţia de tensiuni a circuitului indusului la generatorul de curent continuu cu excitaţie separată.

- Bilanţul de puteri şi ecuaţia de tensiuni a circuitului indusului la motorul de curent continuu cu excitaţie derivaţie.

- Definiţia şi reprezentarea grafică a caracteristicilor externe ale generatoarelor de curent continuu.

- Definiţia şi reprezentarea grafică a caracteristicilor de reglaj ale generatoarelor de curent continuu.

- Caracteristicile mecanice naturală şi artificiale ale motorului de curent continuu cu excitaţie derivaţie: definiţie şi reprezentare grafică.

- Definiţia şi reprezentarea grafică a caracteristicilor mecanice naturală şi artificiale ale motoarelor de curent continuu cu excitaţie serie.

- Metodele de pornire ale motoarelor de curent continuu: enumerare şi discuţie.

- Metodele de reglare a turaţiei motoarelor de curent continuu: enumerare şi indicii de reglaj.

- Bilanţul puterilor în cazul frânării contracurent a motoarelor de curent continuu.

- Condiţiile de amorsare a generatoarelor de curent continuu cu excitaţie derivaţie.

- Reprezentarea grafică a caracteristicilor mecanice în cazul frânării dinamice a motoarelor de curent continuu cu excitaţie derivaţie.

- Posibilităţile de schimbare a sensului de rotaţie la motoarele de curent continuu.

Bibliografie:

[1] Câmpeanu, A.: Maşini electrice. Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1988.

[2] Nică, C.: Note de curs.

[3] Nicolaide, A.:  Maşini electrice. Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1975.

Preşedinte comisie,						   Secretar,

Prof.dr.ing. Grigore CIVIDJIAN				Prep.ing. Cristian BRATU