# UNIVERSITÉ DE CRAIOVA

# FACULTÉ D’ELECTROTECHNIQUE

EXAMEN DE DIPLÔME – SESSION JUIN 2005

##### THEMATIQUE D’EXAMEN

SPECIALISATION: GÉNIE ÉLECTRIQUE

circuits ELECTRIQUES Et ELECTRODYNAMIQUE

- Loi d’Ohm ;

- Puissance dissipée ;

- Energie magnétique accumulée par une bobine ;

- Energie électrique d’un condensateur ;

- Coefficient de couplage mutuel ;

- Lois de Kirchhoff ;

- Théorèmes de continuité pour les régimes transitoires ;

- Théorème de Vaschy ;

- Rendement de la source de tension ;

- Théorème de transfert maximal de puissance ;

- Théorème de la conservation des puissances, en régime continu ;

- Transfiguration série, en régime continu ;

- Transfiguration parallèle, régime continu ;

- Transfiguration étoile-triangle, régime continu ;

- Théorème de compensation ;

- Théorème de Thévenin ;

- Théorème de Norton ;

- Impédance du circuit RLC série ;

- Impédance du circuit RLC parallèle ;

- Conductance et susceptance d’un dipôle ;

- Puissances en régime sinusoïdal ;

- Facteur de puissance ;

- Transfiguration sertie, en régime sinusoïdal ;

- Transfiguration parallèle, en régime sinusoïdal ;

- Diagramme du circuit RLC série, en régime sinusoïdal ;

- Fréquence de résonance du circuit RLC ;

- Facteur de qualité du circuit résonant série ;

- Diagramme du circuit RLC parallèle ;

- Inductance équivalente des bobines en série, couplées par induction ;

- Schéma équivalent du transformateur électrique linéaire ;

- Puissance active d’une charge triphasée équilibrée ;

- Puissance réactive d’une charge triphasée équilibrée ;

- Valeur efficace d’une grandeur périodique

- Coefficient de distorsion ;

- Puissance active en régime périodique non sinusoïdal ;

- Puissance déformante ;

- Schéma opérationnel d’une bobine ;

- Schéma opérationnel d’un condensateur ;

- Densité volumique de charge électrique ;

- Force de Laplace ;

- Formule de Coulomb ;

- Loi de la conservation de la charge électrique ;

- Champ électrique d’une particule de charge q, en régime statique ;

- Théorème du potentiel électrostatique ;

- Loi du flux électrique ;

- Loi du flux magnétique ;

- Condition d’équilibre électrostatique ;

- Capacité d’un condensateur plan ;

- Capacité d’un condensateur cylindrique ;

- Capacité d’un condensateur sphérique ;

- Transfiguration série en réseaux de condensateurs ;

- Transfiguration parallèle, pour les schémas de condensateurs ;

- Transfiguration étoile-triangle, pour les schémas de condensateurs ;

- Force de Lorentz ;

- Théorème d’Ampère ;

- Lois de Kirchhoff pour les circuits magnétiques ;

- Forme locale de la loi du circuit magnétique ;

- Loi de la liaison entre D, E et P ;

- Loi de la liaison entre B, H et M ;

- Loi de la polarisation temporaire ;

- Energie d’un condensateur ;

- Energie d’une bobine ;

- Champ magnétostatique d’un fil rectiligne ;

- Loi de Faraday ;

- Direction de propagation d’onde plane ;

- Vecteur Poynting ;

- Vitesse de phase d’une onde plane ;

- Equation satisfaites par le potentiel électrodynamique scalaire ;

- Conditions de passage du champ électrique ;

- Conditions de passage du champ magnétique ;

- Conditions de passage du courant électrique ;

- Formule Biot-Savart-Laplace ;

- Densité d’énergie du champ electromagnetique ;

- F.é.m. d’auto-induction d’une bobine ;

- Loi de l’aimantation temporaire ;

###### MATERIAUX DE L’ELECTROTECHNIQUE

- Postulat I de Bohr ;

- Postulat II de Bohr ;

- Défaut ponctuel de Type Frenkel ;

- Classification des matériaux a propos de la structure des bandes d’énergie ;

- Equation de mouvement de l’électron en métaux ;

- Expression de la conductivité électrique des métaux ;

- Rôle de l’impurification des semi-conducteurs ;

- Expression de la conductivité électrique des semi-conducteurs purs ;

- Expression de la conductivité électrique des semi-conducteurs impurs ;

- Caractéristique J(E) des gaz ;

- Sources des porteurs de charge en gaz ;

- Décharge autonome en gaz ;

- Expression générale de la conductivité électrique en isolants ;

- Rigidité diélectrique. Définition ;

- Sources d’ionisation au claquage des gaz ;

- Claquage des liquides ;

- Claquage thermique des isolants solides ;

- Polarisation électronique. Limite de fréquence ;

- Polarisation ionique. Limite de fréquence ;

- Polarisation d’orientation. Limite de fréquence ;

- Expression du facteur de perte ;

- Expression des pertes diélectriques ;

- Sources des pertes diélectriques ;

- Pertes en matériaux magnétiques par hystérésis ;

- Pertes en matériaux magnétiques par courants Foucault ;

###### Appareils électriques

- Appareillage de connexion. Définitions. Classifications. Exemples.

- Rallumage et réamorçage de l’arc électrique de commutation. Effets.

- Connexion des circuits RL et RC à la tension continue. –Connexion des condensateurs.

- Connexion des circuits RL à la tension alternative. Courant de crête. Réseau standard.

- Limites de température. Profil d’endurance thermique  (TEP)

- Stabilité dynamique et thermique des appareils électriques.

- Courts –circuits approchés et éloignés de la source (avec et sans régulateur automatique de tension - RAT).

- Valeurs caractéristiques du courant de court-circuit

- Capacité de commutation de l’appareillage électrique. -Courant de coupure limite si critique, symétrique et asymétrique. Pouvoir de coupure.

- TTR aux circuits à une et deux fréquences propres.

- Arrachement du courant. Défaut évolutif.

- Méthodes de calcul de la tension transitoire de rétablissement (TTR).

- TTR au disjoncteur shunté avec une résistance.

- TTR à la déconnexion d’une ligne longue court-circuité. Déconnexion des défauts en ligne.

- Vitesses moyennes de montée de la TTR

- Types de court-circuits. Coefficient de schéma.

- Déconnexion des petits courants inductifs. Influence du disjoncteur.

- Mesures de réduction des surtensions à la déconnexion des petites charges inductives et capacitives.

- Déconnexion des petits courants capacitifs (courant à vide de la ligne).

- Caractérisation de la TTR par 4, 5 et 7 paramètres.

- Evolution de la déconnexion de la capacité en fonction de l’instant de séparation des contacts du disjoncteur.

- Force électrodynamique entre deux fils de courant rectilignes et coplanaires.

- Force entre deux fils de courant parallèles. Force entre un fil de courant et une paroi ferromagnétique parallèle

- Force axiale aux conducteurs à section variable.

- Essais de coupure mono et triphasés. Equivalence probabiliste.

- Force de traction dans une boucle de courant circulaire.

- Force sur un courant dans la niche ferromagnétique.

- Chambre de coupure à effet d’électrode. Exemple.

- Chambre de coupure à soufflage magnétique. Exemple.

- Forces électrodynamiques en circuits monophasés en régime transitoire et permanent.

- Forces électrodynamiques aux barres triphasées disposées en ligne.

- Forces électrodynamiques aux barres triphasées disposées en triangle.

- Résonance des barres. Dimensionnement mécanique des barres.

- Les lois et l’équation du transfert thermique.

- L’échauffement d’une plaque (paroi) plane. Résistance thermique.

- L’échauffement d’une barre à section variable.

- Conductibilité thermique équivalente. Coefficient équivalent d'échange superficiel de chaleur.

- Variation en temps de la température des corps soumis à un chauffage permanent constant.

- Variation en temps de la température des corps soumis à un chauffage intermittent

- Détermination graphique  de la température finale et de la constante de temps thermique locale.

- Dimensionnement à court-circuit des conducteurs.

- Radiation et convection. Coefficient de rayonnement Coefficient global d’échange thermique.

- Résistance du contact ponctuel.

- Dépendance de la résistance de striction du contact de la force d’appui. Variation de la résistance de contact en temps.

- Echauffement de la pointe de contact.

- Erosion des contacts. Migration brute et fine.

- Schémas  de réduction de l’étincelage des contacts.

- Construction des contacts. Principes de base.

- Comportement de l’isolation aux surtensions de courte et longue durée.

- Décharge autonome et lois de Paschen.

###### PROTections electriques et electroniques

- Qualités de protection: sélectivité.

- Qualités de protection: sensibilité.

- Qualités de protection: rapidité d’action.

- Qualités de protection: insensibilité aux régimes transitoires.

- Sélectivité chronométrique.

- Sélectivité ampèremétrique.

- Sélectivité ampèremétrique et chronométrique.

- Sélectivité par protection différentielle.

- Sélectivité par protection directionnelle de courant.

- Sélectivité logique.

- Réducteurs de mesure de courant: rôle et valeurs nominales.

- Réducteurs de mesure de tension: rôle et valeurs nominales.

- Réducteurs de mesure de tension capacitifs: principe.

- Réducteurs de mesure: erreur de rapport.

- Réducteurs de mesure: erreur de phase.

- Protection de base.

- Protections de secours: rôle, types de protections de secours.

- Défauts types dans les systèmes électriques de puissance.

- Courant de court-circuit maximal.

- Schémas de branchement des réducteurs de courant.

- Filtres de composante homopolaire de courant: principe.

- Filtres de composante homopolaire de tension: principe.

- Protection ampèremétrique rapide des lignes électriques: principe, valeur de démarrage.

- Protection ampèremétrique temporisée des lignes électriques: principe, courant de démarrage, temporisation.

- Protection des lignes électriques contre les surcharges: principe, courant de démarrage, temporisation.

- Protection directionnelle des lignes: principe.

- Protection homopolaire des réseaux électriques

- Protection de distance: structure.

- Protection de distance: comparaison entre les relais de réactance et d’admittance.

- Protection de distance: mesure de distance.

- Protection différentielle à compensation des tensions pour les lignes électriques.

- Protection maximale de courant des générateurs: principe, valeurs de démarrage.

- Blocage de tension minimale: rôle.

- Protection différentielle longitudinale des générateurs: principe.

- Protection différentielle transversale des générateurs: principe.

- Protection des générateurs contre les défauts en rotor.

- Protection maximale de courant des transformateurs: principe, valeur de démarrage.

- Protection ampèremétrique des transformateurs.

- Protection différentielle longitudinale des transformateurs: égalisation des courants d’entrée.

- Protection différentielle longitudinale des transformateurs: l’influence du courant de choc de magnétisation.

- Protection différentielle longitudinale des transformateurs: élimination du déphasage des courants d’entrée.

- Protection différentielle complète des jeux de barres: principe.

- Protection différentielle incomplète des jeux de barres: principe.

- Protection des moteurs contre les défauts internes.

- Protection des moteurs contre les surcharges.

- Protection minimale de tension des moteurs.

- Calcul du courant de démarrage des protections différentielles.

- Protections numériques: structure.

- Techniques de teleprotection: déclenchement interdépendant.

- Techniques de teleprotection: systèmes à verrouillage ou blocage du déclenchement.

###### PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

- Quelles sont les éléments composants d'un système electroenergetique ?

- Quelle est le principe de fonctionnement des centrales thermiques ?

- Quelle est le rôle d'exhausteur de condensateur des centrales thermiques ?

- Quelle est le rôle de dégazor ?

- Quelle est la formule de calcul de rendement des centrales thermiques ?

- Quelle est la formule de calcul de la puissance hydraulique de la centrale hydraulique ?

- Comment se classifié les centrales hydrauliques ?

- Quelles sont les types des turbines hydrauliques ?

- Quelles types des générateurs électriques sont utilisées dans les centrales hydrauliques ?

- Quels combustibles sont utilisé dans les centrales nucléaire ?

- Quelles sont les éléments composants d'un réacteur nucléaire ?

- Quelles sont les agents de refroidissement utilisés dans les centrales nucléaires ?

- Quelle est le schéma d'une station électrique avec un jeu des barres ?

- Quelle est le rôle de la couple longitudinale ?

- Quelle est le rôle de la couple transversale ?

- Quelle est le rôle de la couple de transfert ?

- Comment se classifient les postes de transformation ?

- Quelle est la formule de calcul du coefficient de demande ?

- Comment on calcule la puissance demandé par la méthode de formule binôme ?

- Quelle est la forme de graphique de charge journalier et annuel ?

- Quelle est le bilan énergétique pour un conducteur parcouru de courant ?

- Quelle est l'équation différentielle de chauffage des conducteurs ?

- Quelle est la relation de calcul de la chute de tension ?

- Quelle est la relation de calcul de la pert de puissance ?

- Quelle sont les étapes de calcul de la section des conducteurs pour les réseaux intérieurs ?

- Quelle est la valeur de l'inductance d'extinction ?

- Quelles sont les étapes de calcul du courant de curtcircuit par la méthode de grandeurs absolues ?

- Quelle est le principe de la méthode de composants symétriques ?

- Quelle sont les conditions du choix et de la vérification pour les séparateurs et les disjoncteurs ?

- Quelle sont les conditions du choix et de la vérification pour les transformateurs de courant et de tension ?

- Quelle sont les conditions du choix et de la vérification pour les contacteurs et les relais thermiques ?

- Quelle sont les conditions du choix et de la vérification pour les interrupteurs automatique et les fusibles ?

- Quelle sont les désavantagés de la circulation de la puissance réactivée ?

- Quelle sont les sources de puissance réactive ?

- Quelle sont les récepteurs de la puissance réactive ?

- Quelle est le principe de la compensation de la puissance réactive ?

- Quelle sont les connexions des batteries de condensateurs ?

- Quelle sont les schémas de connexions pour les batteries des condensateurs ?

- Comment on calcule la résistance de décharge pour les batteries des condensateurs ?

- Quelle sont les effets du courant électrique sur le corps humain ?

- Quelle sont les cas d'électrocution dans les réseaux avec deux conducteurs ?

- Quelle este la valeur de courant par le corps humain dans le cas d'électrocution par le contact avec deux conducteurs ?

- Quelle sont les cas d'électrocution dans les réseaux avec trois conducteurs ?

- Quelle sont les parties composantes de l'installation de mise à la terre ?

- Combien des types de prises de terre connaissez-vous ?

- Quelle sont les principales grandeurs photométriques utilisées dans le calcul de l'éclairage ?

- Quelle sont les sources électriques de lumière et quel est leur principe de fonctionnement ?

- Quelles sont les corps d'éclairage ?

- Quelle est le principe de la méthode d 'éclairage qui utilise le coefficient d'utilisation ?

- Quelle est le principe de la méthode point par point pour le calcul d'éclairage ?

BIBLIOGRAFIE:

[1]  Şora, C. - Bazele electrotehnicii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;

[2]  Timotin, A. ş.a. - Lecţii de bazele electrotehnicii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970;

[3]  Ifrim, A. - Materiale electrotehnice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979;

[4]  Cividjian, G. - Aparate electrice - curs, Reprografia Universităţii din Craiova, 1979;

[5]  Cividjian, G. - Izolaţie şi arc, Ed. Avrămeanca, Craiova, 1996;

[6]  Hortopan, G. - Aparate electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984;

[7]  Ciontu, M. - Protections électriques, Reprografia Universităţii din Craiova, 1999;

[8]  Călin, S., Marcu, S. - Protecţia prin relee a sistemelor electrice, Ed. Tehnică, Bucuresţi, 1975;

[9]  Asandei, D. - Protecţia sistemelor electrice, Ed. MATRIXROM, Bucureşti, 1999;

[10]Cristescu, D. ş.a. - Centrale şi reţele electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980;

[11]Mircea, I. - Instalaţii şi echipamente electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.

President,                                                                                                 Secretaire,

Prof.dr.ing.D.TOPAN                                                                                 Asist.ing.Ioana Sîrbu