SUBIECTE ECHIPAMENTE ELECTRICE

Anul III EEN, TEN, ENI, IEEE

Sesiunea iulie 2006

- Necesitatea introducerii aparatelor electrice în reţea.

- Clasificarea aparatelor electrice. Definiţii.

- Parametrii aparatelor electrice.

- Solicitările termice ale echipamentelor electrice.

- Solicitările electrodinamice ale echipamentelor electrice.

- Solicitările dielectrice ale echipamentelor electrice.

- Solicitările de mediu ale echipamentelor electrice.

- Conectarea unui circuit RL, RC.

- Conectarea unui circuit RLC la tensiune continuă.

- Scurtcircuitul în reţele electrice. Conectarea unui circuit RL la tensiune alternativă.

- Curentul de scurtcircuit. Expresie. Mărimi caracteristice. Grafic.

- Tensiunea tranzitorie de restabilire. Expresie analitică. Grafic. Parametri.

- Tensiunea tranzitorie de restabilire. Metode de determinare a pantei

- Linia lungă. Parametri. Tipuri.

- Deconectarea unei linii lungi.

- Defectul kilometric.

- Deconectarea scurtcircuitelor trifazate. Coeficienţi de schemă.

- Deconectarea opoziţiei de fază.

- Deconectarea sarcinilor mici inductive. Supratensiunea.

- Deconectarea sarcinilor mici inductive. Influenta intreruptorului.

- Deconectarea sarcinilor mici capacitive.

- Deconectarea sarcinilor mici capacitive. Metode de reducere a supratensiunii

- Metode de calcul a forţelor electrodinamice.

- Forţe electrodinamice între conductoare filiforme paralele, coplanare.

- Forţe electrodinamice între conductoare rectangulare paralele, coplanare. Aşezare pe lat.

- Forţe electrodinamice între conductoare rectangulare paralele, coplanare. Aşezare pe cant.

- Forţe electrodinamice în c.a. monofazat. Regim permanent

- Forţe electrodinamice în c.a. monofazat. Regim  tranzitoriu.

- Forţe electrodinamice în c.a. trifazat. Regim permanent.

- Forţe electrodinamice în c.a. trifazat. Regim tranzitoriu.Conductor lateral

- Forţe electrodinamice în c.a. trifazat. Regim tranzitoriu.Conductor median

- Forţe electrodinamice în c.a. trifazat. Conductoare în triunghi echilateral.

- Bare ecranate.

- Bare ecranate. Coeficienţi de atenuare

- Stabilitatea electrodinamică a echipamentelor electrice. Calculul eforturilor specifice.

- Stabilitatea electrodinamică a echipamentelor electrice. Calculul frecvenţei de rezonanţă.

- Izolaţia aparatelor electrice. Clasificare.

- Supratensiuni. Clasificare. Parametri.

- Nivele de ţinere.

- Nivele de ţinere. Clase de echipamente.

- Comportarea izolaţiei la supratensiuni de lungă durată.

- Comportarea izolaţiei la supratensiuni de scurtă durată.

- Coordonarea izolaţiei.

- Tratarea neutrului.Neutru izolat.

- Tratarea neutrului cu bobină de stingere.

- Tratarea neutrului. Legarea directă.

- Descărcătorul cu rezistenta variabila

- Descărcătorul cu oxizi metalici

- Comparaţia descărcător-eclator.

- Contacte electrice. Clasificare. Rezistenţa de contact. Componente.

- Calculul rezistenţei de stricţiune. Modelul sferic.

- Contacte electrice. Legea lui Holm.

- Regimul termic permanent al contactelor electrice. Dependenţa temperaturii de căderea de tensiune pe contact, Tc=f(Uc).

- Regimul termic permanent al contactelor electrice. Dependenţa forţei de apăsare în contact de temperatură şi curent, F=f(Tc, i).

- Regimul termic tranzitoriu al contactelor electrice.

- Uzura contactelor electrice. Migraţia brută de material.

- Uzura contactelor electrice. Migraţia fină de material.

- Metode de reducere a scânteilor.

- Vibraţia contactelor.

- Forţe electrodinamice în contactele electrice.

- Construcţia contactelor electrice. Materiale de contact.

- Arcul electric. Metode de stingere ale arcului electric.

- Hexafluorura de sulf ca mediu de stingere si izolaţie

- Arcul electric in vid.

- Contacte electrice în vid.

- Principii constructive la comutaţia în vid.

LABORATOR

- Întreruptorul. Definiţie . Parametri.

- Întreruptorul cu ulei puţin. Definiţie. Construcţie. Parametri..

- Întreruptorul cu SF6. Definiţie . Construcţie. Parametri.

- Întreruptorul cu vid. Definiţie. Construcţie. Parametri..

- Contactorul electromagnetic. Definitie. Parametri

- Contactorul. Definiţie . Regimuri de funcţionare.

- Contactorul. Definiţie. Construcţie.

- Siguranţa fuzibilă. Definiţie . Construcţie. Parametri.

- Siguranţa fuzibilă. Definiţie . Functionare

- Siguranţa fuzibilă. Definiţie .Selectivitate.

- Caracteristici de protecţie ale echipamentelor electrice.

- Relee maximale de curent . Definiţie. Schemă bloc. Caracteristici. Reglaj.

- Relee minimale de tensiune. Definiţie. Schemă bloc. Caracteristici. Reglaj.

- Releu cu disc de inducţie.

- Releu intermediar.

- Întreruptorul de joasă tensiune OROMAX.

- Separatorul normal. Definiţie. Parametri. Construcţie

- Separatorul  de sarcină. Definiţie. Parametri. Construcţie

Condiţii de intrare în examen:

  - prezenţă laborator 100%;

  - notiţe de curs, seminar şi laborator;

  - carnetul de student.

Observaţii:

Se va susţine mai întâi partea aplicativă (problema şi laborator), ce va condiţiona răspunsul la cele trei chestiuni teoretice de pe bilet.

Titular disciplină,

prof.dr.ing. Maria BROJBOIU