# UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ

EXAMEN DE DIPLOMĂ – SESIUNEA IUNIE 2006

TEMATICA DE EXAMEN

SPECIALIZAREA: ELECTROTEHNICĂ GENERALĂ

# BAZELE ELECTROTEHNICII

- Formula lui Coulomb pentru forţa exercitată între două sarcini punctiforme;

- Densitatea volumică de sarcină electrică;

- Densitatea superficială de sarcină electrică;

- Densitatea lineică de sarcină electrică;

- Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină punctiformă;

- Teorema lui Gauss pentru câmp electric;

- Ecuaţia liniilor de câmp electric;

- Forme locale ale legii fluxului electric;

- Legea polarizaţiei temporare;

- Legea legăturii dintre D, E şi P;

- Teorema refracţiei liniilor de câmp electric;

- Condiţia de echilibru electrostatic;

- Capacitatea unui condensator plan;

- Capacitatea unui condensator cilindric;

- Capacitatea unui condensator sferic;

- Capacitatea echivalentă a condensatoarelor legate în serie;

- Capacitatea echivalentă a condensatoarelor legate în paralel;

- Transfigurarea stea-triunghi în reţele de condensatoare;

- Forţa Lorentz;

- Legea conservării sarcinii electrice;

- Legea conducţiei electrice;

- Legea Joule-Lentz;

- Teoremele lui Kirchhoff în c.c.;

- Teorema refracţiei liniilor de câmp electrocinetic;

- Legea fluxului magnetic;

- Teorema lui Ampère;

- Formula Biot-Savart-Laplace;

- Legea legăturii dintre B, H şi M;

- Legea magnetizaţiei temporare;

- Teorema refracţiei liniilor de câmp magnetic;

- Reluctanţa magnetică;

- Permeanţa magnetică;

- Teoremele lui Kirchhoff pentru circuite magnetice;

- Transfigurarea serie în circuite magnetice;

- Transfigurarea paralel în circuite magnetice;

- Formula lui Neumann pentru calculul inductanţei mutuale;

- Coeficientul de cuplaj magnetic;

- Relaţiile lui Maxwell pentru inductivităţi;

- Forma locală a legii circuitului magnetic;

- Legea inducţiei electromagnetice;

- Teorema energiei electromagnetice;

- Expresia densităţii de energie electromagnetică;

- Vectorul lui Poynting;

- Energia electrică a unui condensator încărcat;

- Teoremele forţelor generalizate în câmp electromagnetic;

- Teorema lui Warburg;

- Puterea primită pe la borne de rezistorul ideal;

- Teorema lui Joubert;

- Teorema transferului de putere pe la bornele unui multipol;

- Teorema surselor de tensiune cu acţiune nulă;

- Teoremele condiţiilor iniţiale;

- Teorema de conservare a puterilor în circuite de c.c.;

- Dipolul echivalent unei conexiuni serie, în c.c.;

- Transfigurarea paralel în circuite de c.c.;

- Relaţii de transfigurare stea-triunghi în cicuite de c.c.;

- Teorema lui Thévenin;

- Teorema lui Norton;

- Teorema compensaţiei;

- Diagrama fazorială a unui circuit RLC serie;

- Puteri în regim sinusoidal;

- Teorema transferului maxim de putere;

- Transfigurarea serie, în regim sinusoidal;

- Transfigurarea paralel, în regim sinusoidal;

- Frecvenţa de rezonanţă a circuitului RLC;

- Impedanţa circuitului serie RLC;

- Inductivitatea echivalentă a două bobine înseriate şi cuplate magnetic;

- Schema echivalentă, fără cuplaje magnetice, pentru transformatorul electric liniar;

- Valoarea efectivă a unei mărimi periodice descompusă în armonice;

- Coeficientul de distorsiune pentru o mărime periodică;

- Puteri în regim deformant;

- Impedanţa circuitului RLC, pentru armonica de rangul k;

- Puterea activă în circuite trifazate simetrice echilibrate;

- Puterea reactivă în circuite trifazate simetrice echilibrate;

- Ecuaţiile în parametrii fundamentali, pentru cuadripolul electric diport liniar;

- Ecuaţiile în impedanţă, pentru cuadripolul electric liniar diport;

##### MATERIALE ELECTROTEHNICE

- Postulatul I al lui Bohr;

- Postulat II al lui Bohr;

- Defectul punctiform de tip Frenkel;

- Clasificarea materialelor după structura benzilor de energie;

- Ecuaţia de mişcare a electronului în metal;

- Expresia conductivităţii electrice a metalelor;

- Rolul impurificării semiconductorilor;

- Expresia conductivităţii electrice în semiconductori puri;

- Expresia conductivităţii electrice în semiconductori impuri;

- Expresia generală a conductivităţii electrice în izolanţi;

- Sursele de purtători de sarcină în gaz;

- Caracteristica J(E) a gazelor;

- Descărcarea autonomă în gaz;

- Rigiditatea dielectrică. Definiţie;

- Surse de ionizare la străpungerea gazelor;

- Străpungerea lichidelor;

- Străpungerea termică a izolanţilor solizi;

- Polarizarea electronică. Limita de frecvenţă;

- Polarizarea ionică. Limita de frecvenţă;

- Polarizarea de orientare. Limita de frecvenţă;

- Expresia factorului de pierderi;

- Expresia pierderilor dielectrice;

- Sursele pierderilor dielectrice;

- Pierderi în fier prin histerezis;

- Pierderi în fier prin curenţi turbionari;

# APARATE ELECTRICE

- Definiţia separatorului. Parametrii nominali.

- Definiţia separatorului de sarcină. Parametrii nominali.

- Definiţia contactorului. Parametrii nominali.

- Definiţia întreruptorului. Parametrii nominali.

- Definiţia releului şi a declanşatorului. Caracteristici de protecţie.

- Definiţia siguranţei fuzibile. Caracteristica de protecţie şi parametrii nominali.

- Definiţia descărcătorului şi tipuri de descărcătoare. Nivel de ţinere şi de protecţie.

- Solicitările de bază ale aparatelor şi echipamentelor electrice.

- Curentul de scurtcircuit (depărtat de generator). Expresie analitică, grafic şi mărimi caracteristice.

- Curentul de scurtcircuit (apropiat de generator). Expresie analitică, grafic şi mărimi caracteristice.

- Valoarea curentului de şoc într-o reţea standard. Ce este reţeaua standard.

- Tensiunea tranzitorie de restabilire (TTR) la un circuit cu o singură frecvenţă proprie. Expresie, grafic şi parametri.

- TTR la circuite cu parametri distribuiţi. Expresiile pentru primul maxim şi viteza de creştere.

- Fenomenul care apare la deconectarea unei sarcini mici inductive şi ce consecinţe are asupra aparatului de comutaţie.

- Fenomenul care apare la deconectarea sarcinilor mici capacitive şi care sunt consecinţele.

- Metoda forţei lui Laplace pentru calculul forţelor electrodinamice.

- Metoda energetică pentru calculul forţelor electrodinamice.

- Expresia forţei electrodinamice asupra unui conductor de lungime l exercitată de un conductor de lungime infinită.

- Valoarea maximă a forţei electrodinamice într-o instalaţie monofazată.

- Valorile forţelor electrodinamice într-o instalaţie trifazată cu conductoarele aşezate în linie în regim permanent şi tranzitoriu.

- Legea conducţiei termice (Fourier) (enunţ, expresie, semnificaţia mărimilor şi unităţi de măsură).

- Legea cedării de căldură (Newton) (enunţ, expresie, semnificaţia mărimilor şi unităţi de măsură).

- Legea radiaţiei termice (Stefan-Boltzmann) (enunţ, expresii, semnificaţia mărimilor şi unităţi de măsură).

- Legea lui Ohm pentru circuite termice. Rezistenţa termică a unui perete fără pierderi şi cu pierderi.

- Rezistenţa termică a unui perete cilindric fără pierderi.

- Încălzirea şi răcirea în timp uniformă a unui corp (expresie, grafic, semnificaţia mărimilor).

- Expresii pentru calculul temperaturii de regim permanent (staţionar). Semnificaţii ale constantei termice de timp.

- Curentul maxim suportat de o cale de curent, atunci când se cunosc dimensiunile geometrice şi proprietăţile de material.

- Calculul temperaturii conductoarelor la scurtcircuit şi a secţiunii minime necesare.

- Clasele de izolaţie termică şi profilul de anduranţă termică.

- Procese fizice în contacte. Fazele formării peliculei disturbatoare.

- Componentele rezistenţei de contact. Rezistenţa de stricţiune.

- Variaţia rezistentei de contact cu forţa de apăsare în contact.

- Temperatura punctului de contact.

- Relaţia dintre forţa de apăsare în contact, curent şi temperatura punctului de contact.

- Eroziunea contactelor. Migraţia brută şi fină.

- Metode pentru reducerea eroziunii contactelor (prin scânteiere).

- Materiale şi soluţii constructive pentru contacte de regim permanent şi de arc.

- Tipuri de izolaţii şi solicitările izolaţiei electrice.

- Comportarea izolaţiei la supratensiuni de scurtă durată.

- Definiţia descărcării în avalanşă, prin strimer şi lider.

- Ce reprezintă regimul arcurilor electrice parţiale în cazul izolatorilor poluaţi.

- Ce sunt descărcările parţiale si mărimile ce le caracterizează.

- Ce se înţelege prin condiţionarea electrozilor.

- Condiţia de descărcare autonoma. Legea lui Paschen.

- Componentele unui curent de descărcare (graficul).

- Masuri pentru coordonarea izolaţiei.

- Caracteristicile arcului electric de curent continuu si alternativ.

- Principii de stingere a arcului electric de curent continuu si alternativ la joasa tensiune.

- Principii de stingere a arcului electric de curent alternativ la înalta tensiune.

# ELECTROTEHNOLOGII

- Principiul prelucrării prin electroeroziune.

- Schema instalaţiei de prelucrare prin electroeroziune.

- Generatoare de relaxare. Schemă de principiu.

- Materiale prelucrabile prin electroeroziune.

- Indicatori de calitate ai prelucrării prin electroeroziune.

- Unda sonoră. Clasificare. Parametri.

- Metode de producere a ultrasunetelor.

- Magnetostricţiunea. Principiu; materiale; transductori.

- Efectul piezoelectric. Materiale. Transductori.

- Agenţi erozivi la prelucrarea cu ultrasunete.

- Principiul defectoscopiei cu ultrasunete.

- Plasma. Definiţie. Câmpul de restabilire a neutralităţii.

- Oscilaţiile plasmei.

- Metode de generare a plasmei.

- Generatoare de plasmă cu arc transferat.

- Generatoare de plasmă cu arc netransferat.

- Tipuri de gaze plasmagene. Materiale pentru electrozi.

- Tăierea cu plasmă.

- Generarea radiaţiilor laser. Inversia de populaţie. Emisia spontană şi indusă.

- Principiul de funcţionare a laserului.

- Proprietăţile emisiei laser.

- Tipuri de generatoare laser cu mediu activ solid.

- Cavităţi de pompaj laser.

- Cavităţi de rezonanţă laser.

- Regimuri de funcţionare ale laserului.

- Generatoare laser cu mediu activ gazos.

- Aplicaţii pasive ale laserului.

- Microunde. Frecvenţe utilizate în domeniul procesării cu microunde.

- Ghid de undă. Modul de propagare.

- Principiul încălzirii dielectrice. Pierderi dielectrice.

- Clasificarea materialelor în funcţie de comportarea lor la microunde. Parametri de material.

- Magnetronul. Construcţie de principiu. Caracteristici de funcţionare.

- Cavitatea rezonantă la procesarea cu microunde.

- Aplicatorul de microunde. Clasificare.

- Instalaţia tehnologică de procesare cu microunde. Scheme de principiu.

- Aplicaţii tehnice ale microundelor.

- Schemă de principiu a încălzirii dielectrice. Bilanţul de puteri la încălzirea dielectrică (capacitivă).

- Aplicatoare la încălzirea capacitivă. Schema instalaţiei de încălzire capacitivă.

- Aplicaţii tehnice ale încălzirii capacitive.

- Bilanţul de puteri la încălzirea capacitivă.

- Principiul deformării magnetice.

- Schema de principiu a instalaţiei de deformare magnetică.

- Iradierea tehnologică. Generalităţi.

- Acceleratoare directe de electroni. Structură.

- Aplicaţii ale iradierii tehnologice.

- Caracterizarea iradierii. Definiţii. Unităţi de măsură.

- Schema de principiu a sistemului de transmisie optic. Avantaje.

- Propagarea luminii prin fibră optică. Principiu. Unghi critic. Deschidere numerică.

- Fibra optică. Definiţie. Tipuri. Structură.

- Frecvenţa normalizată şi lungimea de undă de tăietură la propagarea luminii prin fibra optică.

- Clasificarea fibrelor optice.

- Atenuarea semnalului luminos la transmisia prin fibră optică. Definiţie. Formulă. Componente.

- Dispersia semnalului la propagarea prin fibră optică.

# PRODUCEREA ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE

- Care sunt elementele componente ale sistemului electroenergetic ?

- Care este principiul de funcţionare al centralelor termoelectrice ?

- Ce rol are exhaustorul condensatorului centralei termoelectrice ?

- Ce rol are degazorul ca element component al rezervorului centralei termoelectrice ?

- Care este formula de calcul a randamentului centralei termoelectrice ?

- Care este formula de calcul a puterii hidraulice pentru o centrală hidraulică ?

- Cum se clasifică centralele hidroelectrice ?

- Care sunt tipurile de turbine utilizate în centralele hidroelectrice.

- Ce fel de generatoare electrice se utilizează  în centralele hidroelectrice ?

- Ce fel de combustibili se utilizează în centralele nuclearoelectrice ?

- Care sunt elementele componente ale unui reactor nuclear ?

- Care sunt agenţii de răcire care se utilizează în centralele nuclearoelectrice ?

- Care este schema unei instalaţii electrice cu sistem simplu de bare ?

- Care este rolul cuplei longitudinale ?

- Care este rolul cuplei transversale ?

- Care este rolul cuplei de transfer ?

- Cum se clasifică posturile de transformare ?

- Care este relaţia de calcul a coeficientului de cerere şi ce semnificaţie au mărimile ?

- Cum se calculează puterea cerută în cazul metodei formulei binome ?

- Să se deseneze graficul de sarcină zilnică şi anuală.

- Care este bilanţul energetic pentru o porţiune de conductor parcurs de curent ?

- Care este ecuaţia diferenţială a încălzirii conductoarelor ?

- Care este relaţia de calcul a căderii de tensiune pe o porţiune de linie electrică ?

- Care este relaţia de calcul a pierderilor de putere dintr-o linie electrică ?

- Cum se calculează secţiunea conductoarelor reţelelor electrice interioare ?

- Care este valoarea inductanţei de stingere în cazul simplei puneri la pământ ?

- Care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru calculul mărimilor de scurtcircuit calculate prin metoda mărimilor absolute ?

- Care este principiul metodei componentelor simetrice pentru calcularea scurtcircuitelor asimetrice ?

- Care sunt condiţiile de alegere şi verificare ale întreruptoarelor şi separatoarelor de I.T. ?

- Care sunt condiţiile de alegere şi verificare ale transformatoarelor de curent şi tensiune ?

- Care sunt condiţiile de alegere şi verificare ale contactoarelor şi siguranţelor fuzibile ?

- Care sunt condiţiile de alegere şi verificare ale întreruptoarelor automate şi releelor termice ?

- Care sunt dezavantajele circulaţiei puterii reactive în reţelele electrice ?

- Care sunt sursele de putere reactivă ?

- Care sunt receptoarele de putere reactivă ?

- Care este principiul compensării puterii reactive ?

- Care sunt conexiunile bateriilor de condensatoare ?

- Care sunt schemele de montaj ale bateriilor de condensatoare ?

- Cum se calculează rezistenţa de descărcare a bateriilor de condensatoare ?

- Care sunt efectele curentului electric asupra corpului uman ?

- Care sunt cazurile de electrocutare în reţelele cu două conductoare ?

- Care este valoarea curentului prin corpul omului în cazul electrocutării prin atingerea a două conductoare simultan ?

- Care sunt cazurile de electrocutare în reţelele cu 3 conductoare ?

- Care sunt părţile componente ale instalaţiei de legare la pământ ?

- Câte tipuri de prize de pământ se utilizează şi care sunt acestea ?

- Care sunt mărimile fotometrice principale utilizate în calculul iluminatului ?

- Care sunt sursele electrice de lumină şi care este principiul lor de funcţionare ?

- Ce sunt corpurile de iluminat ?

- Care este principiul metodei de calcul a iluminatului care foloseşte coeficientul de utilizare ?

- Care este principiul metodei punct cu punct pentru calculul iluminatului ?

BIBLIOGRAFIE:

[1]  Şora, C. - Bazele electrotehnicii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;

[2]  Timotin, A. ş.a. - Lecţii de bazele electrotehnicii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970;

[3]  Ifrim, A. - Materiale electrotehnice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979;

[4]  Cividjian, G. - Aparate electrice - curs, Reprografia Universităţii din Craiova, 1979;

[5]  Cividjian, G. - Izolaţie şi arc, Ed. Avrămeanca, Craiova, 1996;

[6]  Hortopan, G. - Aparate electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984;

[7]  Brojboiu, M. – Electrotehnologii, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2002;

[8]  Cristescu, D. ş.a. - Centrale şi reţele electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980;

[9]  Mircea, I. - Instalaţii şi echipamente electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.

Preşedinte,                                                                                                          Secretar,

Prof.dr.ing. D.TOPAN                                                                                       Asist.ing. Ioana Sîrbu