SUBIECTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Specializarea: CENTRALE TERMOELECTRICE

# SESIUNEA Iunie 2007

### Promoţia 2007

#### BAZELE TERMOTEHNICII

- Enumeraţi proprietăţile gazului perfect.

- Legea lui Avogadro. Definiţi molul.

- Ecuaţia termică de stare: relaţia matematică, semnificaţia mărimilor.

- Relaţiile de calcul pentru principiul I: sisteme închise şi sisteme deschise.

- Ecuaţii calorice. Călduri specifice.

- Principiul II, definiţii.Entropia. Definiţie. Relaţii de calcul pentru transformările reversibile.

- Entropia transformărilor ireversibile.

- Gazele reale. Proprietăţi.

- Ecuaţia Van der Waals.

- Vaporizarea la presiune constantă.

- Echilibru fazelor.

- Instalaţii termoenergetice cu abur.

- Ecuaţia Clapeyron.

- Metoda exergetică de analiză termodinamică.

- Aerul umed. Proprietăţi.Mărimi de stare ale aerului umed.

- Transformări simple ale aerului umed.

- Arderea combustibililor. Aerul necesar arderii.Controlul arderii. Utilizarea triunghiului arderii.

- Motoare cu ardere internă. Principiul de funcţionare.

- Randamentul termic al ciclurilor teoretice ale motoarelor cu ardere internă.

- Arderea normală şi arderea cu detonaţie.

- Compresoare.Compresorul teoretic şi real cu piston.Diagrama reală a compresorului tehnic.

- Diagrama entalpie-temperatură la arderea combustibililor.

##### BAZELE ELECTROTEHNICII

- Legea fluxului electric sub formă locală (diferenţială) şi integrală.

- Să se explice din punct de vedere fizic, de ce în interiorul unei suprafeţe  metalice, cîmpul electrostatic este nul.

- Legea legăturii dintre D,E,P. Explicaţi care mărimi au caracter fizic şi care au caracter matematic.

- Explicaţi necesitatea introducerii curentului de deplasare pornind de la legea conservării sarcinii electrice.

- Să se scrie legea inducţiei electromagnetice pentru corpuri în repaus şi să se explice de ce apar scântei electrice între capetele deschise ale unei spire, în cîmp magnetic variabil.

- Să se scrie legea inducţiei electromagnetice pentru corpuri în mişcare şi să se explice prin exemple de ce nu este valabil principiul relativităţii lui Galilei.

- Să se explice fizic şi matematic, necesitatea introducerii vectorului lui Poynting.

- De ce atît în mecanică cît şi în electrostatică, magnetostatică, etc, apare factorul 1/2 :        Ecin= mv2/2,  We = ED/2,  Wm= HB/2

- Să se explice de ce teoremele lui Kirchhoff sunt “teoreme” şi nu legi

- Două rezistenţe electrice pot fi în paralel dacă nu au nici un punct comun Justificaţi.

- În explicarea teoremei relaxaţiei poate fi invocată legea inducţiei electromagnetice Explicaţi de ce

- Daţi exemplu şi justificaţi de ce în anumite situaţii teoremele superpoziţiei, reciprocităţii, Thèvenin, de rezolvare a circuitelor electrice nu pot fi aplicate.

- Explicaţi care este semnificaţia fizică a constantei de timp în circuite electrice în regim tranzitoriu.

- Justificaţi necesitatea introducerii transformatei Laplace pentru circuite electrice în regim tranzitoriu, prin exemple.

- Justificaţi necesitatea descompunerii în serie Fourier pentru calculul circuitelor electrice.

- Rezolvarea în complex a circuitelor electrice în regim permanent sinusoidal este o modalitate fizică sau matematică de calcul Daţi exemple.

- Poate exista putere electrică imaginară Ce semnificaţie are în raport cu puterea electrică reală

- Explicaţi de ce în circuite electrice trifazate cu consumator în Y, în anumite situaţii nu există deplasarea neutrului, chiar când tensiunile pe fază sunt nesimetrice. Daţi exemple.

- Ce putere electrică se consumă pe firul de nul al unui circuit electric trifazat

- Teorema lui Thèvenin poate fi aplicată la circuite electrice trifazate

- Teorema lui Fortescu, de descompunere a unui sistem de trei fazori în componente simetrice, poate fi aplicată impedanţelor Z1,Z2,Z3ale consumatorilor trifazaţi?

- Un circuit electric trifazat poate fi rezolvat cu ajutorul unui circuit electric monofazat?

- Există o relaţie analoagă pentru deplasarea de curent ΔI, aşa cum este pentru deplasarea de tensiuneΔU?

- Ce secvenţe produc armonicele de forma 3n, 3n+1, 3n+2, într-un circuit trifazat nesinusoidal?

- Care este formula de calcul a puterilor active şi reactive, într-un circuit electric trifazat, în funcţie de componentele simetrice?

- Care este formula de calcul a puterilor active şi reactive, într-un circuit electric trifazat, în funcţie de armonici?

- Ce se înţelege prin conectarea în cascadă a mai multor cuadripoli?

- Ce se înţelege prin conectarea în serie a mai multor cuadripoli?

- Ce se înţelege prin conectarea în paralel a mai multor cuadripoli?

- Care este condiţia de reciprocitate a unui cuadripol electric?

- Ce se înţelege prin impedanţa de intrare a unui cuadripol electric?Ce este adâncimea de pătrundere  a câmpului electromagnetic într-un conductor parcurs de curent electric, cu variaţie sinusoidală în timp?

- Explicaţi modul de producere al curenţilor electrici turbionari.

- Ce sunt pierderile prin curenţi turbionari?

###### MECANICA FLUIDELOR

###### 1. Care este parametrul(i) de care depind densitatea şi greutate specifică a unui fluid?

###### 2. Definiţi fluidul iudeal.

###### 3. Ce reprezintă tensiunea tangenţială dintre straturile adiacente ale unui fluid aflat în mişcare laminară. Formule. Semnificaţia mărilmilor.

4. Ce reprezintă vâscozitatea şi de câte feluri poate fi ea?

5. Ce influenţe are atingerea presiunii de vaporizare a lichidului într-o instalaţie hidraulică?

6. Ce reprezintă relaţia p(z)=p0+z şi cum a fost determinat?

7. Unde este situat centrul de presiune în cazul acţiunii presiunii unui lichid asupra unei suprafeţe curbe închise?

8.Ce reprezintă relaţia  dpρ+g⋅z=const. Semnificaţia mărimilor.

- De cine depinde valoarea presiunii în interiorul unui fluid aflat în repaus absolut?

- Cum se determină coeficientul de pierderi liniare (coeficientul lui Darcy) la curgerea laminară într-o conductă cilindrică circulară? Semnificaţia mărimilor.

- Care este formula generală de calcul a pierderilor liniare de sarcină într-o conductă de diametru constant? Semnificaţia mărimilor.

- Cum este distribuţia vitezei în cazul mişcării laminare în conducte circulare?

- Care sunt condiţiile mişcării laminare în conductele circulare?

- Când apar şi cum se determină pierderile locale de sarcină?

- Cum se determină pierderile locale de sarcină în cazul unei creşteri bruşte de secţiune?

- În ce condiţii şi cum se calculează coeficientul lui Darcy?

- Cum se determină viteza de curgere prin orificii?

- Care sunt regulile ce trebuie respectate la calculul reţelelor de conducte?

- Comparaţi principalele tipuri de reţele de conducte?

- Cum se determină panta hidraulică a unei conducte?

- Care sun avantajele utilizării unei reţele buclate de conducte?

- Care presiune se măsoară cu ajutorul unui manometru diferenţial cu tub U?

###### PARTEA ELECTRICĂ A CENTRALELOR

- Cum se dimensionează transformatoarele ( TSIB, TSIG, TEP) din PT cu metoda coeficientului de cerere?

- Cum se dimensionează transformatoarele ( TSIB, TSIG, TEP) din PT cu metoda coeficientului de umplere a curbei de sarcină?

- Care sunt indicatorii curbelor de sarcină?

- Cum se clasifică centralele electrice în funcţie de aceşti indicatori?

- Care sunt tipurile de scheme pentru alimentarea serviciilor interne de bloc?

- Care sunt tipurile de scheme de sisteme de bare?

- Care sunt avantajele şi dezavantajele fiecărei variante de schemă. Comparaţi (dacă este cazul).

- Care sunt tipurile de cuple şi care este rolul lor?

- Care sunt tipurile de blocaje pentru sistemele de bare?

- Cum se calculează secţiunea conductoarelor cu criteriul termic?

- Cum se calculează secţiunea conductoarelor cu criteriul densităţi de curent constant?

- Cum se calculează secţiunea conductoarelor cu criteriul căderii admise de tensiune?

- Cum se calculează secţiunea conductoarelor cu criteriul economic?

- Explicaţi metoda de tratare cu neutrul izolat.

- Explicaţi metoda de tratare cu neutrul tratat prin bobină.

- Explicaţi metoda de tratare cu neutrul tratat prin rezistenţă.

- Explicaţi metoda de tratare a neutrului legat direct la pământ.

- Care sunt principalele tipuri de defecte? Justificaţi necesitatea determinării curenţilor de scurtcircuit.

- Descrieţi etapele de calcul a curenţilor de scurtcircuit?

- Care sunt criteriile generale de  alegere şi verificare a echipamentelor electrice (întreruptoare, separatoare, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune)?

- Care sunt criteriile generale de  alegere şi verificare a căilor de curent primare?

- Cum se verifică stabilitatea termică a echipamentelor (întreruptoare, separatoare, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune)?

- Cum se verifică stabilitatea termică a căilor de curent primare?

- Cum se verifică stabilitatea dinamică a echipamentelor (întreruptoare, separatoare, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune)?

- Cum se verifică stabilitatea dinamică căilor de curent primare?

- Care sunt regimurile de funcţionare ale transformatoarelor de curent (TC) şi de tensiune (TT)?

- Ce este coeficientul de saturaţie?

- Care sunt mijloacele şi metodele de limitare ale curenţilor de scurtcircuit?

- Cum se aleg şi se verifică echipamentele de comutaţie şi protecţie de joasă tensiune?

- Care sunt principalele calităţi ale unei protecţii şi cum se realizează?

- Care sunt principalele tipuri de protecţii?

- Cum se calculează curenţii de pornire a protecţiei?

- Care sunt principalele protecţii ale generatoarelor electrice şi cum se calculează?

- Care sunt principalele protecţii ale transformatoarelor de putere mare şi cum se calculează?

- Cum se asigură protecţia împotriva tensiunilor de atingere periculoase?

- Care este algoritmul de calcul al instalaţiilor de legare la pământ?

- Care este algoritmul de dimensionare a unei instalaţii de iluminat?

- Ce este coordonarea izolaţiei şi cum se realizează?

- Cum se face protecţia la supratensiuni atmosferice a LEA?

- Cum se face protecţia la supratensiuni atmosferice a staţiilor electrice şi a clădirilor?

- Cum se face reglarea tensiunii în sistemele energetice?

- Cum se face reglarea frecvenţei în sistemele energetice?

- Ce este stabilitatea statică? Exemplificări.

- Ce este stabilitatea dinamică? Exemplificări.

- Cum se calculează pierderile în reţelele electrice?

- Care sunt măsurile care se impun pentru reducerea pierderilor în reţelele electrice?

- Ce este factorul de putere?

- Cum poate fi îmbunătăţit factorul de putere?

- Ce sunt bilanţurile energetice şi cum se clasifică?

- Care sunt etapele de întocmire şi analiză a acestora?

###### INSTALAŢII TERMICE ÎN CTE

- Cum se determină, teoretic şi experimental, puterea calorică a combustibililor?

- Cum influenţează calitatea combustibilului randamentul cazanelor?

- Cum se determină debitul de aer necesar arderii?

- Cum se determină debitul de gaze arse?

- Ce este coeficientul de exces de aer?

- Cum se calculează şi se determină temperatura de ardere şi cum se modifică aceasta pe circuitul gazelor arse?

- Cine influenţează şi cum temperatura la baza coşului?

- Ce rol are coşul de fum?

- Cum se clasifică cazanele de abur?

- Cum se clasifică cazanele de apă fierbinte?

- Care sunt principalele elemente componente ale cazanelor?

- Care sunt principalii parametrii funcţionali ai cazanelor?

- Care sunt schemele termice şi cum funcţionează cazanele cu circulaţie naturală?

- Care sunt schemele termice şi cum funcţionează cazanele cu circulaţie forţată?

- Care sunt schemele termice şi cum funcţionează cazanele cu trecere forţată?

- Cine influenţează arderea şi care sunt principalele tipuri de focare?

- Prezentaţi pe scurt princpiul de funcţionare ale principalelor tipuri de focare.

- Cum se reglează sarcina cazanului?

- Cum se reglează temperatura aburului supraîncălzit?

- Care sunt principalele tipuri de pierderi care apar la cazane?

- Care sunt metodele de reducere a acestor pierderi?

- Cum se calculează randamentul cazanului prin metoda de calcul exact?

- Cum se calculează randamentul cazanului prin metoda rapidă de calcul?

- În ce constă calculul termic al focarului?

- Care este algoritmul calculului termic al cazanului?

- Care este algoritmul pentru calculul hidraulic al cazanului?

- Care este rolul unui electrofiltru şi care sunt indicatorii săi de eficienţă energetică?

- Care este principiul de funcţionare al unui electrofiltru?

- Analizaţi comparativ principalele tipuri  constructive de turbine.

- Cum se determină randamentul unei turbine cu abur şi care sunt metodele de îmbunătăţire ale acestuia?

- Cum se determină consumurile specifice ale turbinelor cu abur? Valori.

- Prezentaţi schematic elementele constructive şi diagramele de funcţionare ale turbinelor cu acţiune.

- Prezentaţi schematic elementele constructive şi diagramele de funcţionare ale turbinelor cu reacţiune.

- Cum se realizează echilibrarea şi siguranţa în funcţionare a unei turbine cu abur?

- Interstiţii şi vibraţii ale turbinei cu abur.

- Cicluri mixte gaze-abur. Scheme – analize energetice.

- Care sunt cerinţele propuse schimbătoarelor de căldură?

- Cum se determină eficienţa termică a schimbătoarelor de căldură?

- Care este algoritmul de dimensionare al schimbătoarelor de căldură?

- Cum se pot îmbunătăţi parametrii energetici ai schimbătoarelor de căldură?

- Care sunt posibilităţile de aplicare pentru tipurile de schimbătoare de căldură cunoscute (constructiv, agenţi termici, parametrii)?

- Care sunt cerinţele de funcţionare şi principalii parametrii şi indicatori energetici ai condensatoarelor turbinelor cu abur?

- Cum se determină suprafaţa de schimb de căldură a condensatoarelor?

- Ce sunt, ce rol au şi ce tipuri constructive de ejectoare şi pompe de vid cunoaşteţi?

- Care este algoritmul de pornire şi cum se reglează puterea unui bloc energetic?

PARTEA TERMO ŞI HIDRO A CTE

- Care sunt principalele circuite dintr-o CTE?

- Care sunt principalii indicatori ai CTE?

- Cum se determină randamentul ciclului termic pentru ciclul cu abur saturat? Valori maxime. Elemente care limitează valoarea randamentului termic.

- Cum se determină randamentul ciclului termic pentru ciclul cu abur supraîncălzit? Valori maxime. Elemente care limitează valoarea randamentului termic.

- Cum se determină randamentul global al unei CTE?

- Care sunt metodele de îmbunătăţire a randamentului ciclului termic şi cum influenţează valoarea acestuia?

- Ce implicaţii termice au metodele de îmbunătăţire a randamentului asupra elementelor circuitului termic?

- Analizaţi comparativ din punct de vedere energetic acţionarea pompelor de alimentare cu turbină şi cu motoare electrice.

- Ce implicaţii poate avea nefuncţionarea PIP-urilor?

- Ce rol are degazorul şi de ce este amplasat la o cotă superioară pompei de alimentare?

- Care sunt condiţiile de calitate pentru apa de răcire din CTE?

- Ce rol are condensatorul şi care sunt instalaţiile aferente acestuia?

- Ce sisteme de răcire cunoaşteţi? Faceţi o analiză comparativă a acestora.

- Circuitul de răcire deschis al unei CTE . Scheme. Principii de funcţionare.

- Circuitul de răcire închis al unei CTE . Schemă. Principiul de funcţionare.

- Circuitul de răcire mixt al unei CTE . Schemă. Principiul de funcţionare.

- Ce este poluarea termică? Valori concrete din exploatarea instalaţiilor termice din CTE.

- Bilanţul termic al condensatorului unei turbine din CTE.

- Cum se calculează puterea pompei de apă de răcire?

- Cum se calculează puterea pompei de condens?

- Cum se calculează puterea ventilatoarelor de aer?

- Cum se calculează puterea ventilatoarelor de gaze arse?

- Cum se calculează puterea transportoarelor de cărbune?

- Ce sunt consumurile specifice şi cum sunt influenţate de tipul de centrală, tipul şi calitatea combustibilului?

- Cum se calculează randamentul centralelor cu turbine cu gaze în circuit deschis pentru ardere la p=ct. şi la v=ct.?

- Ce metode de îmbunătăţire a randamentului CTG cunoaşteţi (scheme şi diagrame)?

- Ce sunt ciclurile mixte şi ce tipuri de scheme cunoaşteţi?

- Cum se determină cantitatea anuală de combustibil pentru o CTE, pe tipuri de combustibil?

- Ce este termoficarea? Clasificare, avantaje, dezavantaje, curba clasată.

- Care sunt şi cum se determină principalii indicatori de eficienţă pentru diferitele tipuri de scheme de CET?

- Care sunt consumurile specifice pentru CET?

- Care sunt regimurile de funcţionare ale CET (Pbg=f(PTC))?

- Care sunt tipurile de turbine care echipează CET-urile?

- Cum se determină necesarul de căldură pentru încălzire?

- Cum se determină necesarul de căldură pentru prepararea apei calde?

- Care sunt principalele elemente şi parametrii pentru un punct termic?

- Care sunt schemele de racordare indirectă şi directă fără dispozitive de amestec a instalaţiilor de incălzire?

- Care sunt schemele de racordare directă prin amestec a instalaţiilor de incălzire?

- Care sunt schemele de racordare a instalaţiilor de preparare a apei calde în sistem închis?

- Care sunt schemele de racordare a instalaţiilor de preparare a apei calde în sistem deschis?

- Care sunt schemele de racordare combinată a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde?

- Care este rolul şi cum se realizează răcirea şi ungerea generatoarelor, transformatoarelor, morilor?

- Comparaţi lucrul mecanic produs prin destinderea unui kilogram de abur şi al unui kilogram de gaze arse.

- Care sunt principalele tipuri de CNE în func]ie de tipul RN, numărul de circuite?

- Avantajele şi dezavantajele funcţionării turbinelor din CNE cu abur saturat.

- Descrieţi algoritmul de pornire al unui bloc energetic.

- Prezentaţi comparativ analiza energetică pentru CTE, CT, CET.

- Analiză comparativă a turnurilor de răcire din CTE.

49.Turnul de răcire cu tiraj natural. Schemă. Modelul matematic al transferului de căldură.

50.Turnul de răcire cu tiraj forţat. Schemă. Modelul matematic al transferului de căldură.

Preşedinte Comisie,

Prof.dr.ing. Ion MIRCEA