SUBIECTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Specializarea: ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

# SESIUNEA Iunie - Iulie 2008

#### BAZELE TERMOTEHNICII

- Enumeraţi proprietăţile gazului perfect.

- Legea lui Avogadro. Definiţi molul.

- Ecuaţia termică de stare: relaţia matematică, semnificaţia mărimilor.

- Relaţiile de calcul pentru principiul I: sisteme închise şi sisteme deschise.

- Ecuaţii calorice. Călduri specifice.

- Principiul II, definiţii.Entropia. Definiţie. Relaţii de calcul pentru transformările reversibile.

- Entropia transformărilor ireversibile.

- Gazele reale. Proprietăţi.

- Ecuaţia Van der Waals.

- Vaporizarea la presiune constantă.

- Echilibru fazelor.

- Instalaţii termoenergetice cu abur.

- Ecuaţia Clapeyron.

- Metoda exergetică de analiză termodinamică.

- Aerul umed. Proprietăţi.Mărimi de stare ale aerului umed.

- Transformări simple ale aerului umed.

- Arderea combustibililor. Aerul necesar arderii.Controlul arderii. Utilizarea triunghiului arderii.

- Motoare cu ardere internă. Principiul de funcţionare.

- Randamentul termic al ciclurilor teoretice ale motoarelor cu ardere internă.

- Arderea normală şi arderea cu detonaţie.

- Compresoare.Compresorul teoretic şi real cu piston.Diagrama reală a compresorului tehnic.

- Diagrama entalpie-temperatură la arderea combustibililor.

##### BAZELE ELECTROTEHNICII

- Legea fluxului electric sub formă locală (diferenţială) şi integrală.

- Să se explice din punct de vedere fizic, de ce în interiorul unei suprafeţe  metalice, cîmpul electrostatic este nul.

- Legea legăturii dintre D,E,P. Explicaţi care mărimi au caracter fizic şi care au caracter matematic.

- Explicaţi necesitatea introducerii curentului de deplasare pornind de la legea conservării sarcinii electrice.

- Să se scrie legea inducţiei electromagnetice pentru corpuri în repaus şi să se explice de ce apar scântei electrice între capetele deschise ale unei spire, în cîmp magnetic variabil.

- Să se scrie legea inducţiei electromagnetice pentru corpuri în mişcare şi să se explice prin exemple de ce nu este valabil principiul relativităţii lui Galilei.

- Să se explice fizic şi matematic, necesitatea introducerii vectorului lui Poynting.

- De ce atît în mecanică cît şi în electrostatică, magnetostatică, etc, apare factorul 1/2 :        Ecin= mv2/2,  We = ED/2,  Wm= HB/2

- Să se explice de ce teoremele lui Kirchhoff sunt “teoreme” şi nu legi

- Două rezistenţe electrice pot fi în paralel dacă nu au nici un punct comun Justificaţi.

- În explicarea teoremei relaxaţiei poate fi invocată legea inducţiei electromagnetice Explicaţi de ce

- Daţi exemplu şi justificaţi de ce în anumite situaţii teoremele superpoziţiei, reciprocităţii, Thèvenin, de rezolvare a circuitelor electrice nu pot fi aplicate.

- Explicaţi care este semnificaţia fizică a constantei de timp în circuite electrice în regim tranzitoriu.

- Justificaţi necesitatea introducerii transformatei Laplace pentru circuite electrice în regim tranzitoriu, prin exemple.

- Justificaţi necesitatea descompunerii în serie Fourier pentru calculul circuitelor electrice.

- Rezolvarea în complex a circuitelor electrice în regim permanent sinusoidal este o modalitate fizică sau matematică de calcul Daţi exemple.

- Poate exista putere electrică imaginară Ce semnificaţie are în raport cu puterea electrică reală

- Explicaţi de ce în circuite electrice trifazate cu consumator în Y, în anumite situaţii nu există deplasarea neutrului, chiar când tensiunile pe fază sunt nesimetrice. Daţi exemple.

- Ce putere electrică se consumă pe firul de nul al unui circuit electric trifazat

- Teorema lui Thèvenin poate fi aplicată la circuite electrice trifazate

- Teorema lui Fortescu, de descompunere a unui sistem de trei fazori în componente simetrice, poate fi aplicată impedanţelor Z1,Z2,Z3ale consumatorilor trifazaţi?

- Un circuit electric trifazat poate fi rezolvat cu ajutorul unui circuit electric monofazat?

- Există o relaţie analoagă pentru deplasarea de curent ΔI, aşa cum este pentru deplasarea de tensiuneΔU?

- Ce secvenţe produc armonicele de forma 3n, 3n+1, 3n+2, într-un circuit trifazat nesinusoidal?

- Care este formula de calcul a puterilor active şi reactive, într-un circuit electric trifazat, în funcţie de componentele simetrice?

- Care este formula de calcul a puterilor active şi reactive, într-un circuit electric trifazat, în funcţie de armonici?

- Ce se înţelege prin conectarea în cascadă a mai multor cuadripoli?

- Ce se înţelege prin conectarea în serie a mai multor cuadripoli?

- Ce se înţelege prin conectarea în paralel a mai multor cuadripoli?

- Care este condiţia de reciprocitate a unui cuadripol electric?

- Ce se înţelege prin impedanţa de intrare a unui cuadripol electric?Ce este adâncimea de pătrundere  a câmpului electromagnetic într-un conductor parcurs de curent electric, cu variaţie sinusoidală în timp?

- Explicaţi modul de producere al curenţilor electrici turbionari.

- Ce sunt pierderile prin curenţi turbionari?

###### MECANICA FLUIDELOR

###### 1. Care este parametrul(i) de care depind densitatea şi greutate specifică a unui fluid?

###### 2. Definiţi fluidul iudeal.

###### 3. Ce reprezintă tensiunea tangenţială dintre straturile adiacente ale unui fluid aflat în mişcare laminară. Formule. Semnificaţia mărilmilor.

4. Ce reprezintă vâscozitatea şi de câte feluri poate fi ea?

5. Ce influenţe are atingerea presiunii de vaporizare a lichidului într-o instalaţie hidraulică?

6. Ce reprezintă relaţia p(z)=p0+z şi cum a fost determinat?

7. Unde este situat centrul de presiune în cazul acţiunii presiunii unui lichid asupra unei suprafeţe curbe închise?

8.Ce reprezintă relaţia  dpρ+g⋅z=const. Semnificaţia mărimilor.

- De cine depinde valoarea presiunii în interiorul unui fluid aflat în repaus absolut?

- Cum se determină coeficientul de pierderi liniare (coeficientul lui Darcy) la curgerea laminară într-o conductă cilindrică circulară? Semnificaţia mărimilor.

- Care este formula generală de calcul a pierderilor liniare de sarcină într-o conductă de diametru constant? Semnificaţia mărimilor.

- Cum este distribuţia vitezei în cazul mişcării laminare în conducte circulare?

- Care sunt condiţiile mişcării laminare în conductele circulare?

- Când apar şi cum se determină pierderile locale de sarcină?

- Cum se determină pierderile locale de sarcină în cazul unei creşteri bruşte de secţiune?

- În ce condiţii şi cum se calculează coeficientul lui Darcy?

- Cum se determină viteza de curgere prin orificii?

- Care sunt regulile ce trebuie respectate la calculul reţelelor de conducte?

- Comparaţi principalele tipuri de reţele de conducte.

- Cum se determină panta hidraulică a unei conducte?

- Care sunt avantajele utilizării unei reţele buclate de conducte?

- Care presiune se măsoară cu ajutorul unui manometru diferenţial cu tub U?

###### INSTALAŢII ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE

- Ce sunt curbele de sarcină şi cum se face aplatisarea lor?

- Care sunt principalii indicatori ai unei curbe de sarcină?

- Cum se dimensionează puterea transformatoarelor cu metoda coeficientului de cerere?

- Cum se exploatează economic un post de transformare?

- Ce este uzura fizică şi cea morală a unui echipament electric?

- Cum se dimensionează puterea transformatoarelor cu metoda coeficientului de umplere a curbei de sarcină?

- Explicaţi efectul pelicular.

- Explicaţi efectul de proximitate.

- Ce sunt şi cum se clasifică siguranţele fuzibile?

- Cum se aleg şi se verifică siguranţele fuzibile?

- Care sunt caracteristicile siguranţelor fuzibile?

- Unde se montează şi unde nu se montează siguranţele fuzibile?

- Cum se aleg şi se verifică contactoarele?

- Cum se aleg şi se verifică releele termice?

- Cum se simbolizează echipamentele de joasă tensiune?

- Cum se aleg şi se verifică întreruptoarele automate de joasă tensiune?

- Cum se calculează reglajul protecţiilor liniilor electrice aeriena de joasă tensiune?

- Care sunt calităţile unei protecţii electrice?

- Cum se asigură selectivitatea instalaţiilor de protecţie de joasă tensiune?

- Care sunt principalele tipuri constructive de relee de protecţie?

- Care sunt principalele tipuri de caracteristici ale releelor de protecţie?

- Care este principiul de realizare a protecţiei de curent?

- Care sunt tipurile de protecţii simple?

- Care sunt principalele defecte ce pot apare în liniile electrice şi transformatoarele electrice?

- Care sunt principalele tipuri de protecţii ale unei linii electrice?

- Care sunt principalele protecţii ale transformatoarelor de putere?

- Care sunt principalele defecte care pot apare în generatoarele sincrone?

- Care sunt principalele protecţii ale generatoarelor electrice?

- Care sunt principalele protecţii ale motoarelor electrice?

- Care este principiul de funcţionare al protecţiilor numerice?

- Ce factori influenţează electrocutarea?

- Cum influenţează modul de tratare a neutrului modul de protecţie împotriva tensiunii de atingere periculoase?

- Ce este atingerea directă şi indirectă, tensiunea de atingere şi tensiunea de pas?

- Care sunt metodele de protecţie împotriva tensiunii de atingere periculoase?

- Cum se calculează rezistenţa prizelor de pământ artificiale?

- Care sunt sistemele de protecţie prin legare la pamânt?

- Care sunt sistemele de protecţie prin legare la nul?

- Care sunt sistemele de protecţie prin reducerea timpului de defect?

- Cum se calculează pierderile în liniile electrice?

- Care sunt pierderile în transformatoare?

- Cum se determină pierderile din motoarele electrice?

- Care sunt metodele de reducere a pierderilor în reţelele electrice?

- Ce sunt bilanţurile energetice şi cum se clasifică acestea? Cum se determină energia utilă?

- Care sunt pierderile electrice?

- Cum se întocmeşte un bilanţ energetic?

- Care sunt indicatorii de eficienţă energetică?

- Care sunt parametrii calitativi ai energiei electrice?

- Tensiunea ca parametru calitativ.

- Influenţa frecvenţei asupra echipamentelor.

- Consumul specific cumulat.

###### ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ ŞI ENERGETICĂ URBANĂ

1. Care este structura generală a sistemului energetic industrial?

2. Care sunt principalele subsisteme ale sistemului energetic industrial?

3. Specificaţi pe scurt rolul subsistemelor sistemului energetic industrial aflate în legătură biunivocă cu SEN (Sistemul Energetic Naţional).

4.Câte moduri de amplasare a surselor de energie electrică şi termică faţă de consumatori cunoaşteţi? Exemplificaţi.

5. Prezentaţi succint fluxul transformărilor energetice.

6. Care sunt principalele pierderi care apar într-un sistem energetic industrial şi cum pot fi ele reduse?

7. Cum se prezintă structura consumului de energie în sistemele industriale?

8. Cum poate fi stabilit necesarul de căldură tehnologic?

9. Cum poate fi stabilit necesarul de căldură pentru încălzire?

10. Ce înţelegeţi prin curba clasată anuală şi cum poate fi ea trasată?

11. Cum pot fi reduse necesarurile de căldură de la nivelul SEI (Sistemului Energetic Industrial)?

12. Ce se urmăreşte a fi determinat prin calculul hidraulic pentru conducte?

13. Care sunt particularităţile unui sistem de încălzire industrial cu aer cald?

14. Ce sisteme de încălzire prin radiaţie sunt pretabile în cazul halelor industriale? Justificaţi.

15. Precizaţi, dacă există, deosebirea dintre ventilare şi climatizare. Pot fi ele realizate independent?

16. Ce este ventilaţia naturală şi cum poate fi ea realizată?

17. Care sunt principalele tipuri de instalaţii de climatizare şi ventilare folosite pentru sistemele industriale?

18. Care sunt principalele aporturi interioare şi exterioare care influenţează dimensionarea instalaţiilor de ventilaţie?

19. Care sunt principalele instalaţii termice industriale?

20. Specificaţi principalele tipuri de energii care intervin în calculul indicatorilor tehnico-economici.

21. Care sunt principalele tipuri de cuptoare cu rezistoare cu încălzire indirectă?

22. Care sunt principalii parametrii ai rezistoarelor din cuptoarele de temperatură înaltă determinaţi prin calcul electric?

- Care sunt principalele elemente constructive ale cuptoarelor de inducţie cu creuzet pentru topire?

- Precizaţi caracteristicile tensiune-curent ale arcului electric.

- Care sunt principalele probleme funcţionale cu care se confruntă cuptoarele industriale cu arc electric?

- Precizaţi principalii parametrii ai echipamentului electric aparţinând cuptoarelor cu arc.

- Care este rolul sistemului de reglaj automat (SRA) al cuptorului cu arc electric şi căror  cerinţe trebuie să corespundă?

- Care este diferenţa principială dintre turnurile de răcire cu tiraj natural şi cele cu tiraj forţat?

- Cum se stabileşte necesarului de energie electrică al consumatorilor urbani?

- Precizaţi: obiectivul, domeniul, infrastructura, problemele de bază, ramurile, măsurile, acţiunile şi reglementările sistemelore de gospodărire a apelor.

- Specificaţi pe scurt metodologia de calcul de gospodărire cantitativă a apelor pentru folosinţe – graficul dispecer.

- Ce reprezintă autoepurarea cursurilor de apă şi cum poate fi ea realizată?

- Care sunt principalele probleme economice ale gospodăririi apelor ?

- Cum poate fi realizată repartizarea costurilor între folosinţe?

- Precizaţi principalele mărimi şi unităţi fotometrice ce caracterizează funcţionarea instalaţiilor de iluminat urban.

- Care sunt principalele surse electrice de lumină pentru iluminatul urban?

- Specificaţi principalele deosebiri între sistemele de iluminat interior şi cele de exterior.

- Ce se întâmplă în cazul în care nu este asigurată înălţimea necesară a băii metalice din cuva cuptorului de inducţie cu canal ?

- Care sunt ecuaţiile de bază la întocmirea bilanţului energetic la un schimbător de căldură?

- Care este scopul cuplării în serie a pompelor sau ventilatoarelor? Dar în paralel?

Instalaţii şi echipamente pentru monitorizarea şi conducerea proceselor

1. Ce este senzorul? Dar traductorul?

2. Structura unui traductor.

3. Specificaţi principiul de funcţionare a termorezistenţelor.

4. Care este principiul de funcţionare a termocuplelor?

5. Principiul traductoarelor termice de presiune.

6. Care este principiul de funcţionare a traductoarelor piezorezistive?

7. În ce constă diferenţa dintre traductoarele de curent cu efect Hall în circuit închis şi deschis?

8. Explicaţi principiul de funcţionare a tradustoarelor de curent cu inel Rogowsky?

9. Traductoare rezistive de deplasare.

10. Senzori inductivi utilizaţi pentru traductoarele de deplasare.

11. Care sunt cerinţele generale şi particulare pe care trebuie să îndeplinească un sistem SCADA? 12. Explicaţi principalele funcţii ale sistemelor SCADA.

13. Daţi exemple de funcţii pentru sistemele EMS.

14. Comparaţi topologiile pentru reţelele de calculatoare (magistrală, inel, tip STAR-RING).

15. Prezentaţi pe scurt sistemele ABB GUARDIAN GALAXY GENERGY.

16. Microcontrolere: unitatea de memorie, unitate centrală de prelucrare.

17. Microcontrolere: magistrale, unitatea de intrare-ieşire.

18. Microcontrolere: unitatea de comunicaţii, unit-timer, watch-dog, conversia analog-digitală.

19. Configuraţia generală a unui microcontroler.

20. Automatul programabil, generalităţi, arhitectura unui automat programabil.

21. Prezentarea modulelor unui automat programabil.

22. Sisteme de monitorizare.

- Funcţii ale sistemelor de monitorizare a energiei.

- Unităţile RTU.

- Unităţile MTU.

- Monitorizări realizate de unităţile RTU.

- Comenzi realizate de unităţile RTU.

- Conducerea numericăa proceselor.

- Sisteme DMS.

- Topologia fizică de tip magistrală şi tip stea.

- Care sunt principalele protocoale de comunicaţii pentru reţelele locale în inel?

- Mediul d etransmisie în reţelele locale.

- Reţele ETHERNET.

Preşedinte Comisie,

Prof.dr.ing. Ion MIRCEA