Capitolul 2

MIJLOACE ELECTRICE DE MĂSURARE

Mijloacele de măsurare reprezintă elemente de bază în orice proces de măsurare.	În cele ce urmează se vor prezenta diferite tipuri de mijloace electrice de măsurare, precum şi o serie de elemente componente, mai des folosite în construcţia mijloacelor de măsurare electrice.

2.1. DISPOZITIVE ELECTROMECANICE

2.1.1. Chestiuni generale

Dispozitivele (instrumentele) electromecanice constituie componenta principală a aparatelor electrice de măsurat analogice. 	Orice dispozitiv electromecanic este constituit dintr-o parte mobilă (echipamentul mobil) si o parte fixă (echipamentul fix).Fac parte din categoria mijloacelor de măsurare analogice, acceptînd la intrare una sau mai multe mărimi active de tip curent sau tensiune, iar la ieşire oferă o mărime unică care este de regulă deplasarea unghiulară  a echipamentului mobil faţă de cel fix.

Funcţionarea dispozitivelor electromecanice se bazează pe apariţia unui cuplu de forţe în cîmp electric sau magnetic, expresie a conversiei energiei electrice absorbită în procesul de măsurare, în energie mecanică.

Acest cuplu determină rotirea echipamentului mobil şi se numeşte cuplu activ (motor):

Ma=dWdα|U=ct sau I=ct                 			(2.1)

unde W este energia cîmpului electric(U = const.) respectiv magnetic(I=const.) ce apare în dispozitiv sub acţiunea mărimii (mărimilor) de intrare.

În raport de construcţia propriu-zisă şi implicit de modul de obţinere a cuplului activ, dispozitivele electromecanice se diferenţiază între ele, principalele tipuri fiind: magtnetoelectric, feromagnetic, electromagnetic, ferodinamic, elctrostatic şi de inducţie.

2.1.2. Regimul static de funcţionare

În regim static, asupra echipamentului mobil acţionează două cupluri principale, activ şi rezistent (antagonist) care sunt în echilibru.

Cuplul rezistent Mr este de sens opus cuplului activ Ma şi se obţine fie pe cale mecanică cu ajutorul arcurilor spirale, benzilor tensionate sau firelor de torsiune, fie pe cale electromecanică, în acelaşi fel ca şi cuplul activ.

În primul caz, propriu variantelor constructive normale, cuplul rezistent depinde întotdeauna liniar de :

Mr= - D							(2.2)

unde D este cuplul rezistent specific al elementului elastic respectiv (arc spiral, bandă sau fir), iar în al doilea caz, propriu variantelor constructive logometrice (măsurătoare de raport), cuplul rezistent are aceeai formă ca şi cuplul activ dar depinde de  în mod diferit faţă de cuplul activ.

Caracteristica statică de transfer a dispozitivelor electromecanice se obţine din ecuaţia de echilibru a celor două cupluri:

Ma+Mr=0			 			 (2.3)

Ea va fi reprezentată de o funcţie continuă liniară sau neliniară, specifică fiecărui tip de dispozitiv electromecanic.Pentru variantele normale ea este:

α≡MaD

2.1.3. Regimul dinamic de funcţionare

În regim dinamic asupra echipamentului mobil acţionează pe lîngă Ma şi Mr şi alte cupluri care se opun acţiunii cuplului activ şi anume::

- cuplul de inerţie

MJ=−Jd2αdt2

unde J este momentul de inerţie al echipamentului mobil în raport cu axa sa de rotaţie, iar

d2αdt2     este acceleraţia unghiulară a micării de rotaţie;

- cuplul de amortizare

MA=−Adαdt2

unde A este cuplul de amortizare specific al echipamentului mobil, iar

dαdt       este viteza unghiulară a micării de rotaţie;

- cuplul de frecare Mf existent numai la dispozitivele la care suspensia echipamentului mobil se face pe lagăre.Acest cuplu se opune întotdeauna modificării deviaţiei , frecarea opunându-se micării.

Funcţionarea în regim dinamic a dispozitivelor electromecanice este descrisa de ecuaţia de echilibru a cuplurilor:

Ma+Mr+Mj+MAMf=0							(2.4)

Deoarece valoarea cuplurilor de frecare este mică (sub 0,1..0,2 % din valoarea cuplului rezistent maxim), acţiunea acesteia se neglijează considerîndu-se Mf=0.

Ţinînd cont de cele prezentate mai sus, ecuaţia diferenţială intrare-ieire(caracteristica dinamică) pentru dispozitivele electromecanice normale la care cuplul activ nu depinde de , va fi:

Jd2αdt2+Adαdt+Dα=Ma,					(2.5)

Această ecuaţie mai poate fi scrisă şi sub forma:

d2αdt2+2βω0dαdt+ω0α2=MaJ,				(2.6)

unde β=A2DJ este factorul de amortizare, iar  ω0=DJ este pulsaţia oscilaţiilor libere neamortizate.

Se vede că orice dispozitiv elctromecanic este un mijloc de măsurare de ordinul doi liniar.

Soluţia ecuaţiei (2.6) în condiţii iniţiale specificate va caracteriza complet regimul dinamic de funcţionare.

Această soluţie va avea două componente:

=P+e							(2.7)

α=αp=constunde P este o soluţie particulară, dependentă de modul de variaţie în timp

a cuplului activ Ma, iar e este soluţia ecuaţiei omogene (fără membrul drept).

Soluţia particulară P reprezintă deviaţia unghiulară a echipamentului mobil corespunzătoare regimului permanent de funcţionare cînd α=αp=const. şi deci  dαdt=0, iar e reprezintă deviaţia corespunzătoare regimului liber cînd Ma=0.

Prin urmare, indiferent de modul de variaţie în timp a mărimii (mărimilor) de intrare intr-un dispozitiv electromecanic (implicit a cuplului activ), deplasarea unghiulară a echipamentului mobil are două faze, corespunzătoare regimului tranzitoriu (e), respectiv regimului permanent (P).

Regimul tranzitoriu este caracteristic pentru fiecare dispozitiv electromecanic şi are o durată limitată în timp.	El apare primul, fiind prezent întotdeauna la conectarea sau deconectarea acestora din circuite de măsurare şi în general la trcerea de la o stare de regim permanent la alta.

Regimul permanent (al deviaţiei permanente) apare după regimul tranzitoriu si este caracteristic dispozitivelor electromecanice cu inerţie mare a echipamentului mobil.

După modul de variaţie în timp a mărimii (mărimilor) de intrare în dispozitiv există două categorii de dispozitive electromecanice ce funcţionează în regim permanent.

O primă categorie este cea a dispozitivelor la care mărimea de intrare este constantă (implicit Ma=constant) unde după trecerea regimului tranzitoriu, deviaţia atinge valoarea :

αP=MaD=const               .

Este cazul dispozitivelor magnetoelectrice, feromagnetice, electrodinamice, care funcţionează în c.c.

A doua categorie cuprinde dispozitivele elctromecanice care fiind supuse unei mărimi de intrare variabilă periodic în timp (Ma= variabil periodic în timp), nu pot urmări variaţiile rapide ale acesteia, dar la care după trecerea regimului tranzitoriu deviaţia atinge valoarea :

αP=MamedD=const ,

proporţională cu valoarea medie a cuplului activ Ma med. Este cazul dispozitivelor feromagnetice, electrodinamice etc, care funcţionează în curent alternativ.

Din cele prezentate mai sus rezultă că regimul tranzitoriu este un regim dinamic propriu-zis, regimul permanent pentru dispozitivele cu Ma=ct. este un regim static iar cel pentru dispozitivele cu Ma= variabil periodic în rimp poate fi considerat un regim static din punct de vedere al deviaţiei echipamentului mobil.

O categorie specială de dispozitive electromecanice o constituie cele cu inerţie mică a echipamentului mobil.	Acestea pot urmări variaţia în timp a cuplului activ respectiv a valorii instantanee a mărimii de intrare variabile pînă la o anumită limită. La această categorie după trecerea regimului tranzitoriu deviaţia  va urmări evoluţia în timp a mărimii de intrare (regim dinamic propriu-zis).

Este cazul dispozitivului magnetoelectric cu buclă utilizat în construcţia oscilografelor electromecanice.

2.1.4. Concluzii practice privind construcţia şi utilizarea

dispozitivelor electromecanice

Deplasarea unghiulară  a echipamentului mobil este determinată de modul de variaţie în timp a mărimii de intrare care produce cuplul activ.

Din multitudinea mărimilor de intrare, cele care prezintă un interes practic sunt cele tip treaptă şi cele periodice. În primul caz avem Ma=const., iar analiza răspunsului în timp a dispozitivului pe durata regimului tranzitoriu ne permite evaluarea anumitor indicatori de calitate în domeniul timpului pentru regimul dinamic (timpul de răspuns, timpul de cretere, etc). Dintr-o analiză detaliată (fig.2.1) se constată că valoarea factorului de amortizare ce asigură un timp de răspuns minim şi o supracreştere acceptabilă este =0,6..0,7.

Ca urmare a acestei concluzii, toate dispozitivele electromecanice sunt practic realizate astfel încît să aibă =0,4..0,8 adică să lucreze în regim oscilatoriu subamortizat (<1) mult mai avntajos decît regimurile aperiodice (1).

=0,1

		     =0,5

=0,7

P

=1

t

Fig. 2.1 Răspunsul în timp al dispozitivelor electromecanice la intrarea treaptă.

În al doilea caz Ma are o variaţie periodică în timp similară cu mărimea de intrare în dispozitivul electromecanic; iar din analiza caracteristicii de frecvenţă (fig.2.2) se vede că există un domeniu de frecvenţă: 0..f1 în care H()/ H(0)ct. şi un al doilea domeniu de frecvenţă f’2..f’’2 în care caracteristica are o scădere foarte puternică.

Fig2.2. Caracteristica de frecvenţă a dispozitivelor electromecanice

Această constatare semnifică două comportări diferite ale dispozitivelor electromecanice şi anume ca element neinerţial respectiv ca filtru trece jos.

În primul caz deviaţia unghiulară va urmări întocmai variaţia cuplului activ, fiind dată de ecuaţia de echilibru a valorilor instantanee ale cuplului activ şi rezistent. Pentru varianta constructivă normală (Mr=-D) această ecuaţie este:

ma(t)-D=0, 							(2.8)

Se obţine :

α=matD	 			   		            (2.9)

Această situaţie permite utilizarea dispozitivelor electromecanice la construcţia aparatelor electrice înregistratoare.

Ţinînd cont de dependenţa caracteristicii de frecvenţă de  şi de frecvenţa oscilaţiilor libere neamortizate f0 ( f0=0/2) , rezultă că frecvenţa maximă   fM a mărimilor ce pot fi înregistrate se poate controla prin construcţia propriu-zisă a dispozitivelor de măsurare. Astfel în cazul construcţiilor uzuale care sunt de inerţie relativ mari , f0=0,5..2Hz, =0,4....0,8, iar fM=0,1....10Hz în raport de tipul dispozitivului electromecanic .

În cazul construcţiilor speciale de inerţie mică , f0 crete foarte mult ( de exemplu 200 ...20.000Hz la dispozitivul magnetoelectric cu bandă) şi implicit fM.

Din analiza comportării ca filtru trece jos a dispozitivului electromecanic, rezultă faptul că pentru frecvenţe ale mărimii de intrare mult mai mari decît f0 deviaţia echipamentului mobil nu mai urmărete variaţia cuplului activ, fiind dată de ecuaţia de echilibru a valorilor medii ale cuplului activ i rezistent.

Pentru varianta constructivă normală aceasta este:

Ma med -D=0							(2.10)

Se obţine :

α=MamedD                                  	            	       (2.11)

Acest aspect permite folosirea dispozitivelor electromecanice uzuale (de inerţie relativ mare) în construcţia aparatelor electrice de măsurare indicatoare de curent alternativ, pentru măsurarea valorilor sintetice ale mărimilor periodice.

Ţinînd cont de valorile caracteristice ale lui f0, ca şi de condiţiile de funcţionabilitate proprii acestor dispozitive, se determină domeniul de frecvenţă al mărimilor periodice ce pot fi supuse măsurării şi anume, limita minimă

f’2=(5...20) f0=2,5...40Hz, iar limita maximă f ”2=100..300Hz.

2.1.5. Elemente constructive comune

Pe lîngă elementele constructive care participă la realizarea cuplului activ şi care au un caracter specific, dispozitivele electromecanice au în componenţa lor o serie de alte elemente constructive comune care îndeplinesc diferite funcţii. Acestea pot fi de mai multe feluri şi pot avea detalii constructive diverse , în raport de soluţia constructivă adoptată, de clasa de precizie impusă, etc.

În cele ce urmează se vor prezenta sumar cele mai folosite variante constructive ale acestor elemente constructive comune.

Echipamentul mobil este prevăzut cu un sistem de suspensie care îi permite să execute mişcarea de rotaţie cu o frecare cît mai mică. Acest sistem se realizează fie cu un ax (semiaxe) care se sprijină prin pivoţi pe lagăre, fie cu benzi tensionate sau fir de torsiune (fig 2.3)

Fig 2.3. Sistem de suspensie : a-cu ax (semiaxe); b-cu benzi tensionate; c-cu

fir de torsiune (liberă)

Suspensia cu ax este cea mai utilizată, oferind avantajul unei rezistenţe mari la vibraţii şi şocuri mecanice, dar şi dezavantajul apariţiei frecărilor între pivoţii axului 1 şi lagărele 2.

Suspensia cu benzi tensionate este utilizată la dispozitivele de mare sensibilitate. Tensionarea se realizează prin două lamele elastice 1 de care este fixată banda de suspensie 2 .

Pe lîngă funcţia de suspensie a echipamentului mobil, benzile de suspensie au i rolul de a produce cuplul rezistent i de a conduce curentul la echipamentul mobil dacă este cazul.

Suspensia cu fir de torsiune se utilizează rar şi numai la dispozitivele de mare sensibilitate.

Dispozitivele electromecanice sunt prevăzute cu un sistem  de amortizare care asigură micşorarea timpului de răspuns prin reducerea eventualelor oscilaţii ale echipamentului mobil în jurul poziţiei de echilibru. De obicei amortizarea se realizează cu amortizoare pneumatice sau electromagnetice (fig 2.4)

Fig 2.5 Sistem de suspensie: a-pneumatic; b-electromagnetic

Cel mai folosit amortizor pneumatic este format dintr-o cameră inchisă 1, în interiorul căreia se deplasează fără atingere o  paletă uşoară ,2 fixată pe axul echipamentului mobil.

Amortizarea micării se realizează datorită comprimării aerului în zona înspre care se deplazează paleta.

Varianta constructivă cea mai folosită de amortizor electromagnetic este realizată dintr-un sector de aluminiu 1 fixat pe axul echipamentului mobil care se poate deplasa între polii unui magnet permanent 2.  Amortizarea micării se realizează datorită interacţiunii dintre cimpul magnetic permanent şi curenţii indui în sector la micarea acestuia in cîmpul magnetului permanent.

Pentru determinarea valori măsurate dispozitivele electromecanice sunt prevăzute cu un sistem de indicare. Acesta este format dintr-un  cadran cu scară gradată şi un indicator. Cadranul are o suprafaţă plană pe care sunt trasate reperele scării gradate dintre care unele sunt cifrate. Intervalul dintre două repere consecutive constitue o diviziune a scarii gradate. La dispozitivele electromecanice de precizie cu ac indicator, cadranul este prevăzut cu o oglindă în dreptul scării gradate pentru eliminarea erorii de paralaxă (fig 2.6).

Indicatorul deviaţiei poate fi cu ac indicator sau cu spot luminos. În primul caz (fig 2.6) acul indicator se fixează pe axul echipamentului mobil , acesta echilibrîndu-se cu două contragreutăţi fixate pe partea opusă acului indicator, astfel încît centrul de greutate al întregului echipament mobil să se găsească pe axul său de rotaţie .

Acul indicator se realizează din duraluminiu de obicei sub formă de tub foarte subţire, cu vîrful tip lamă de cuţit.

Fig. 2.6. Sistem de indicare cu ac indicator

a-ac indicator cu vîrf lamă de cuţit ; b- scară gradată cu oglindă ; c- ac indicator cu contragreutăţi;

În al doilea caz (fig 2.7.), în locul acului indicator se folosete o oglindă foarte mică fixată rigid de echipamentul mobil . Funcţionarea acestui tip de indicator se bazează pe reflexia de către oglinda 1 a unei raze de lumină emise de o sursă 2 , pe o scară gradată 3 , pe care se va forma spotul luminos 4. Există două asemenea variante constructive şi anume cu suport luminos exterior la care sursa luminoasă şii scara gradată sunt în exteriorul dispozitivului  (aici poate exista varianta cu reflexie simplă sau cu reflexie multiplă).

Fig 2.7. Sistem de indicare cu suport luminos.

Acest sistem de indicare deşi mai complex oferă două avantaje importante şi anume eliminarea erorii de paralaxă şi creterea sensibilităţii dispozitivului.

Toate dispozitivele electromecanice sunt prevăzute şi cu coretor al poziţiei iniţiale de repaus (de zero). Clasa de precizie este garantată numai cu condiţia respectării acestei poziţii . La dispozitivele cu arcuri spirale corectorul de zero este constituit dintr-un buton ce se poate roti din exterior şi care poate deplasa capătul unuia din cele două arcuri în sensul dorit , iar la dispozitivele cu benzi tensionate sau fir de torsiune acest buton permite rotirea dispozitivului superior de prindere a benzii sau firului de suspensie.

Obs. La dispozitivele electromecanice normale cu cuplu antagonist obţinut pe cale mecanică poziţia iniţială de repaus este poziţia zero, iar la cele logometrice aceasta este o poziţie indiferentă, în interiorul scării gradate.

2.1.6. Dispozitivul magnetoelectric

2.1.6.1. Construcţie, funcţionare, relaţii.

Funcţionarea dispozitivului magnetoelectric se bazează pe interacţiunea dintre cîmpul magnetic al unui magnet permanent şi curentul care circulă printr-o bobină.

Există două variante constructive principale după cum magnetul permanent aparţine echipamentului fix şi bobina echjipamentului mobil, sau invers.

2.1.6.1.1. Varianta constructivă normală

Cea mai răspîndită  realizare a acestei variante este cea cu magnet fix şi bobină mobilă. Circuitul magnetic în acest caz poate avea diferite forme, magnetul permanent putînd fi plasat interior sau exterior faţă de întrefierul dispozitivului .

În continuare se prezintă dispozitivul magnetoelectric varianta normală cu arcuri spirale, cu magnet permanent interior fix şi bobină mobilă ( fig 2.8.)

Fig 2.8. Dispozitivul magnetoelectric- detalii constructive

Circuitul magnetic este format din magnetul permanent 1 , piesele polare 2 şi miezul cilindric 3. Forma acstor elemente permite realizarea unui întrefier  cilindric, în care distribuţia fluxului magnetic este uniformă şi radială, iar inducţia magnetică este constantă.

Bobina mobilă 4înconjoară miezul cilindric, fiind fixată pe două semiaxe 5 care se sprijină în lagăre. Legătura dintre capetele înfăurării bobinei şi bornele dispozitivului se realizează prin arcurile spirale 6 . La dispozitivele de mare sensibilitate, suspensia bobinei mobilă se realizează de regulă prin benzi tensionate care sunt şi căi de curent pentru bobina mobilă.

La funcţionarea în c.c. bobina mobilă este parcursă de curentul constant I, iar energia magnetică în zona activă va fi :

Wm=I						(2.12)

unde  este fluxul magnetic total înlănţuit de bobina mobilă.

Conform relaţiei (2.1) cuplul activ este:

Ma=dWmdα|I=ct                     (2.13)Deoarece I nu depinde de α va rezulta:Ma=IdΦdα                            (2.14)

şi apoi:

Ma=BSNI					(2.15)

unde B este inducţia cîmpului magnetic în întrefierul cilindric, S este suprafaţa corespunzătoare perimetrului bobinei mobile, iar N este numărul de spire al acesteia.

Din ecuaţia de echilibru a cuplului activ şi a celui rezistent

(Mr=-D) va rezulta caracteristica statică de transfer

α=BSNDI=SII                   (2.16)

unde SI=BSN/D este sensibilitatea la curent a dispozitivului.

Deoarece SI=ct, caracteristica este liniară, iar dispozitivul magnetoelectric va avea scara liniară şi va fi polarizat.

Rezultă că poate fi folosit pentru realizarea de aparate electrice de măsurat analogice de c.c. pentru mărimi de tip intensitate (ampermetre, voltmetre).

Dacă curentul prin bobina mobilă este periodic, cuplul activ nu se schimbă ca formă, avînd valoarea instantanee:

ma(t)=BSNi(t)						(2.17)

Conform celor prezentate în par. 2.1.4 vor exista două situaţii după cum frecvenţa curentului este mai mică sau comparabilă cu f0, respectiv mult mai mare decît aceasta.

În primul caz deviaţia echipamentului mobil va urmări variaţia în timp a curentului pînă la frecvenţe maxime de 5 Hz ceea ce face posibilă utilizarea dispozitivelor magnetoelectrice uzuale la construcţia înregistratoarelor electromecanice pentru evoluţii temporale lente (0..5 Hz) ale mărimilor de tip intensitate.

În al doilea caz deviaţia aechipamentului mobil nu va mai urmări variaţia curentului, fiind determinată de valoarea medie a cuplului activ:

Mamed=1T0Tma(t)dt=BSN1T0Ti(t)dt=BSNImed    (2.18)

unde Imed este valoarea medie în decurs de o perioadă a curentului periodic.

Din ecuaţia de echilibru a valorilor medii ale cuplului activ şi rezistent (Mr=-D) va rezultă deviaţia permanentă:

α=MamedD=SIImed                     (2.19)

Acest lucru ne arată că dispozitivul magnetoelectric poate fi folosit pentru măsurarea valorii medii a curentului periodic.

Dacă curentul periodic este însă alternativ, valoarea sa medie pe o perioadă este nulă şi deci dispozitivul magnetoelectric nu va devia, ceea ce arată că acest dispozitiv nu se poate folosi direct pentru construcţia aparatelor electrice de măsurat analogice de c.a.

Obs.Este posibilă totui utilizarea dispozitivului magnetoelectric în această situaţie dacă în schema aparatelor indicatoare respective, dispozitivului i se ataează un convertor c.a.- c.c. pentru valoare medie.

2.1.6.1.2. Varianta constructivă logometrică

Logometrul magnetoelectric se folosete numai în c.c. şi se deosebete de dispozitivul normal prin aceea că are două bobine mobile fixate rigid sub un anumit unghi între ele pe axul 3 al echipamentului mobil, iar forma întrefierului nu mai este cilindrică (fig. 2.9).

Cele două bobine, independente electric, produc separat cuplul activ şi cuplul rezistent:

Ma= B1S1N1I1				                     (2.20)

Mr= - B2S2N2I2					(2.21)

Fig. 2.9 - Logometru magnetoelectric

Cei doi curenţi sunt aduşi la bobinele 1 şi 2 prin fire foarte subţiri din aur sau argint care nu produc practic cuplu rezistent. Datorită formei întrefierului mărginit de magnetul 5 şi piesele polare 4, distribuţia fluxului magnetic în zona activă este neuniformă, astfel încît inducţia magnetică va avea o variaţie cu  în mod diferit pentru cele două bobine:

B1()  B2(),								(2.22)

B1()/B2()= f()  ct					       	           (2.23)

Din ecuaţia de echilibru a celor două cupluri:

B1()S1N1I1 - B2()S2N2I2=0	         					(2.24)

rezultă caracteristica statică:

α=FI1I2.					            (2.25)

2.1.6.2. Avantaje, dezavantaje, utilizări

Dispozitivul magnetoelectric este cel mai folosit dintre toate dispozitivele electromecanice, datorită avantajelor pe care le oferă. Cele mai importante dintre acestea sunt: scara liniară, precizie ridicată, consum propriu redus (0,1 mW), sensibilitate mare, influenţă neglijabilă a cîmpurilor exterioare.

Pe lîngă aceste avantaje dispozitivul magnetoelectric are şi o serie de dezavantaje şi anume: capacitate redusă faţă de suprasarcini  mecanice şi electrice, imposibilitatea utilizării directe în c.a. pentru măsurarea unor valori sintetice a diferitelor mărimi periodice, influenţă mare a variaţiilor de temperatură.

Acest dispozitiv se foloseşte de obicei în construcţia ampermetrelor şi voltmetrelor de c.c. de precizie , multimetrelor, ohmetrelor, înregistratoarelor electromecanice, etc.

Simbolurile pentru cele două variante constructive normală şi logometrică sunt  date în figura de mai jos

2.1.7. Dispozitivul feromagnetic

2.1.7.1. Construcţie, funcţionare, relaţii.

Funcţionarea dispozitivului feromagnetic se bazează pe interacţiunea dintre cîmpul magnetic uniform al unei bobine fixe parcursă de un curent i una sau două piese feromagnetice ce se află în acel cîmp. Aceste dispozitive se construiesc atît în varianta normală cît i în varianta logometrică. După natura forţelor care creează cuplul activ, dispozitivele feromagnetice pot fi cu atracţie sau cu respingere. În continuare se prezintă varianta normală cu respingere (fig....) care este singura variantă ce se întîlnete  în mod curent in construcţia diefritelor aparate electrice de măsurat.

Fig. 2.10. Dispozitivul feromagnetic a,b-detalii constructive;

c- piesele feromagnetice

În partea interioară a bobinei cilindrice 1 este fixată pe carcasa izolantă o plăcuţă triunghiulară feromagnetică 2, iar pe axul 3 al echipamentului mobil este prinsă printr-o tijă 4 a doua plăcuţă feromagnetică 5. Aceasta are o formă dreptunghiulară i se poate deplasa în faţa celei fixe fără posibilitate de atingere. În momentul cînd bobina este parcursă de un curent, cîmpul magnetic creat de acesta va magnetiza ambele plăcuţe în acelai sens, astfel încît polii de acelai nume se vor afla faţă în faţă (fig....). Acest lucru va determina apariţia unei forţe de respingere între cele două plăcuţe, ce va duce la deplasarea celei mobile spre vîrful celei fixe i deci la rotirea echipamentului mobil faţă de cel fix. Amortizorul utilizat este de tip pneumatic, iar în cazul construcţiilor ecranate magnetic sau ????? poate fi i electromagnetic.

La funcţionarea în c.c. bobina este parcursă de curentul constant I, iar energia magnetică în zona activă va fi:

Wm=12LI2                          (2.26)

unde L este inductivitatea proprie a ansamblului bobină-piese feromagnetice, care depinde de poziţia reciprocă dintre elementele componente.

Cuplul activ conform relaţiei (2.1) va fi:

Ma=dWmdα|I=ct                      (2.27)Deoarece I nu depinde de α va rezulta:Ma=12dLdαI2                        (2.28)Din ecuatia de echilibru a cuplului activ si a celui rezistent (Mr=−Dα) se obtine caracteristica statica de transfer:α=12DdLdαI2                                   (2.29)

Se vede că aceasta este pătratică i drept urmare dispozitivul feromagnetic va avea o scară neliniară. Deoarece

dLdα=f(α) , prin controlul geometriei bobinei, a pistelor feromagnetice i a poziţiei lor reciproce caracterul neliniar al scării se poate corecta parţial.

Dacă curentul prin bobina fixă este alternativ, cuplul activ nu-i schimbă forma, avînd valoare instantanee:

ma(t)=12dLdαi2(t)                         (2.30)

Pentru domeniul de frecvenţă în care dispozitivul se comportă ca un filtru ?????? i echipamentul mobil se va roti sub acţiunea cuplului mediu:

Mamed=1T0Tma(t)dt=12dLdα1T0Ti2(t)dt=12dLdαIcf2                 (2.31)unde Ief=1T0Ti2(t)dt este valoarea efectiva a curentului alternativ

Deviaţia permanentă se obţine din ecuaţia de echilibru a valorilor medii ale cuplului activ i a celui ?????? . Pentru varianta constructivă normală (Mr=- D) aceasta este:

12dLdαIef2−Dα=0                                 (2.32)respectiv α=12DdLdαIef2                        (2.33)

Se vede că deviaţia permanentă este proporţională cu pătratul valorii efective a curentului independent de forma acestuia i că au aceeai formă ca i în c.c.

Rezultă că dispozitivul feromagnetic poate funcţiona atît în c.c. cît i în c.a. putînd fi folosit la realizarea de aparate electrice de măsurat analogice pentru mărimi tip intensitate (ampermetre, voltmetre).

Pentru construcţii uzuale simple (necromate sau metalizate, materiale comune) datorită pierderilor din piesele feromagnetice în c.a., domeniu de frecvenţă în care se pot utiliza se limitează superior la 100..150 Hz.

Ţinînd cont că L= N2m unde N este numărul de spire al bobinei fixe, iar m este permeanţa magnetică a căii de inducţie a fluxului magnetic în zona activă care include i cele două piese feromagnetice, expresiile deviaţiilor în c.c. i c.a. se modifică:

α=12DdλmdαNI2                                   (2.34)respectivα=12DdλmdαNIef2                                 (2.35)

Aceste exprimări pun în evidenţă o calitate importantă a dispozitivului feromagnetic i anume că prin simpla modificare a numărului de spire în cadrul aceleiai solenaţii nominale a bobinei fixe, fără alte modificări constructive se pot obţine dispozitive feromagnetice pentru diferiţi curenţi nominali.

2.1.7.2. Avantaje, dezavantaje, utilizări

Principalele avantaje ale dispozitivului feromagnetic sunt: utilizarea în curent continuu i alternativ, capacitate mare la suprasarcină, construcţie simplă i robustă, cost redus.

Dintre dezavantaje enumerăm: consum propriu mare (x 1 VA), scară neliniară, precizie redusă.

Acest dispozitiv se folosete de obicei în realizarea ampermetrelor i voltmetrelor de c.a.. de tablou i mai rar în realizarea ampermetrelor i voltmetrelor de c.c. i c.a. de precizie (cînd se compensează erorile suplimentare de temperatură, frecvenţă i cîmpuri magnetice exterioare). De asemenea se mai utilizează în construcţia ?????? (construcţie logometrice)

2.1.8. Dispozitivul electrodinamic

2.1.8.1. Construcţie, funcţionare, relaţii.

Funcţionarea dispozitivului electromecanic se bazează pe interacţiunea dintre doi sau trei curenţi care circulă prin cîte o bobină, din care cel puţin una este mobilă. Aceste dispozitive se construiesc atît în variantă normală cît şi în variantă logometrică.

2.1.8.1.1. Varianta constructivă normală

Această variantă este cea mai răspîndită, construcţia frecvent întîlnită fiind prezentată simplificat în figura (2.11 a).

Fig. 2.11 Dispozitivul electrodinamic

Bobina fixă este de obicei formată din două semibobine identice 1 şi 1’ legate între ele în serie sau derivaţie.

Bobina mobilă 2 fixată pe axul 3 al echipamentului mobil, se poate roti fără atingere în spaţiul interior al celor două semibobine fixe. Curentul este adus la această bobină prin intermediul arcurilor spirale 4, care produc şi cuplul antagonist.

Pentru corelarea sensurilor curenţilor de alimentare ai celor două bobine cu sensul pozitiv de deplasare a acului indicator 5, se precizează bornele de intrare în cele două bobine.

La funcţionarea în c.c. cele două bobine sunt parcurse de curenţii I1 i I2 iar energia magnetică în zona activă va fi:

Wm=12L1I12+12L2I22+MI1I2                  (2.36)

unde L1 i L2 sunt inductivităţile proprii ale celor două bobine iar M este inductivitatea mutuală.

Conform relaţiei (2.1) cuplul activ este:

Ma=dWmdα|I=ct                                         (2.37)

Deoarece numai induc’ia mutuală M depinde de  rezultă:

Ma=I1I2dMdα                                          (2.38)

Din ecuaţia de echilibru a cuplului activ şi a celui rezistent (Mr=-D), va rezulta caracteristica statică de transfer:

α=1DI1I2dMdα                                         (2.39)

La funcţionarea în curent alternativ, cuplul activ ce acţionează asupra bobinei mobile va avea valoarea instantanee:

ma(t)=i1(t)i2(t)dMdα                                  (2.40)

Din cauza inerţiei echipamentului mobil, pentru domeniul de frecvenţă în care dispozitivul se comportă ca un filtru trece-jos, echipamentul mobil se va roti sub acţiunea cuplului activ mediu pe o perioadă:

Mamed=1T0Tma(t)dt=dMdt1T0Ti1(t)i2(t)dt        (2.41)

Dacă cei doi curenţi alternativi sunt sinusoidali de pulsaţii egale :

i1(t)=2I1sinnt                                          i2(t)=2I2sin(nt±ϕ)                                          (2.42)se obtine:Mamed=I1I2dMdαcosϕ                                    (2.43)

unde I1 i I2 sunt valorile efective ale celor doi curenţi, iar  este defazajul dintre ei.

Deviaţia permanentă se obţine din ecuaţia de echilibru a valorilor medii ale cuplului activ şi a celui rezistent:

I1I2dMdαcosϕ−Dα=0                                   (2.44)respectiv:α=1DI1I2dMdαcosϕ                                         (2.45)

Observaţia 1

Cazul prezentat mai sus este cel care se întîlnete de obicei în practică, celelalte (ambii curenţi sinusoidali, pulsaţii diferite, un curent sinusoidal şi celălalt nesinusoidal,etc) fiind mai puţin întîlnite.

Observaţia 2

Deviaţia în c.c. şi c.a. se poate exprima şi funcţie de solenaţiile bobinei fixe şi a celei mobile.

Rezultă că acest dispozitiv poate funcţiona atit în c.c. cît şi în c.a. şi că se comportă ca un element înmulţitor putînd fi folosit la realizarea de aparate electrice de măsurat pentru mărimi tip intensitate sau putere.

După cum se vede deviaţia echipamentului mobil depinde şi de factorul dM/d.

Variaţia acestui factor cu  este determinată de spectrul cîmpului magnetic creat de cele două semibobine fixe în zona activă, în care se află bobina mobilă.

Din acest punct de vedere există dispozitive electromagnetice cu cîmp uniform axial şi cu cîmp radial, diferite constructiv prin dimensiunile şi poziţionarea celor două semibobine ale bobinei fixe.

Se constată că prin alegerea poziţiei iniţiale a bobinei mobile sub un unghi 0 = 45o, factorul dM/d va avea o variaţie sinusoidală în primul caz sau va fi constant în cazul al doilea, pentru o deviaţie  în zona 0o..90o (fig.2.11.b- curba1 respectiv 2).

2.1.8.2. Avantaje, dezavantaje, utilizări

Principalele avantaje ale dispozitivului electrodinamic sunt: precizia ridicată şi utilizarea atît în c.c. cît şi în c.a.

Dintre dezavantaje enumerăm: consum propriu mare (x 1 VA), capacitate de suprasarcină redusă, influenţă puternică a cîmpurilor magnetice exterioare ,temperaturii şi frecvenţei, cuplu activ redus.

Acest dispozitiv se utilizează de obicei în construcţia ampermetrelor, voltmetrelor, wattmetrelor de precizie de c.c. şi de c.a. şi fazmetrelor (construcţii logometrice).

Simbolurile pentru cele două variante constructive normală şi logometrică sunt  date în figura de mai jos